Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Nazwa i adres Zamawiającego.

Gdański  Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.

tel.: (58) 349 11 02/03

adres email: bud-tech@gumed.edu.pl

  - Tryb udzielenia zamówienia.

- Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 2019) zwanej dalej ustawą.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  - Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- w Gdańsku, przy ul.:

- Dębowej 1,3,5,7,9,21,23,25,30,

- Orzeszkowej 18,

- Dębinki 1, 7,

- Tuwima 15,

- M. Skłodowskiej Curie 3a ,

- al. Zwycięstwa 41/42,

- al. Hallera 107,

- w Gdyni przy ul:

- Powstania Styczniowego 9b

w celu utrzymania dobrego stanu technicznego obiektów, zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną oraz przewidywanym zakresem rzeczowym.

  - Cel inwestycji

Celem inwestycji jest weryfikacja oraz poprawa stanu technicznego budynków oraz infrastruktury zewnętrznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  - Charakterystyka obiektów

Obiekty Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pełnią funkcję: dydaktyczną, naukową, zamieszkania zbiorowego, biurową.

  - Zakres rzeczowy zamówienia

    - Przeprowadzenie wymaganych okresowych pomiarów elektrycznych dla obwodów w budynkach oraz infrastruktury zewnętrznej w których w skład wchodzi:

- Rezystancja izolacji w obwodach instalacji elektrycznych obwodów 1 i 3 fazowych

- Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej – impedancja pętli zwarcia obwodów 1 i 3 fazowych

- Badanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo prądowych obwodów 1 i 3 fazowych

- Rezystancja instalacji odgromowej i uziomów

    - Przeprowadzenie dodatkowych pomiarów na zlecenie Zamawiającego:

- Rezystancja izolacji w obwodach instalacji elektrycznych obwodów 1 i 3 fazowych

- Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej – impedancja pętli zwarcia obwodów 1 i 3 fazowych

- Badanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo prądowych obwodów 1 i 3 fazowych

- Rezystancja instalacji odgromowej i uziomów

- Przeprowadzenie badania poprawności działania Pożarowego wyłącznika prądu (PWP) wraz z wydaniem odpowiedniego zaświadczenia

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

- sprawdzenie kolejności faz

- Przeprowadzenie badania poprawności działania oświetlenia awaryjnego wraz z wydaniem odpowiedniego zaświadczenia

# Warunki prowadzenia robót

  - Ogólne warunki prowadzenia robót

Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- Obowiązujących Polskich Normach, przepisach prawa, warunkach technicznych

- Poleceniach Zamawiającego oraz uzgodnieniach z Użytkownikami obiektu

  - Szczegółowe warunki prowadzenia robót

    - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich  zlecanych pomiarów elektrycznych na podstawie wystawionych pisemnie zleceń.

- Zamawiający przesyła Wykonawcy drogą mailową zapytanie, które zawierać będzie zakres pomiarów elektrycznych oraz termin ich realizacji liczony od dnia protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na obiekt.

- Wizje lokalne możliwe są na wiosek Wykonawcy.

- Wykonawca potwierdza mailowo otrzymanie zapytania i w terminie określonym w umowie zobowiązany jest do przygotowania oferty i określenia minimalnego terminu realizacji liczonego od dnia protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na obiekt.

- Wykonawca przygotowuje ofertę w formie tabeli cen będącej załącznikiem do zawartej umowy.

- Przesłanie zapytania nie jest jednoznaczne ze zleceniem robot.

- Zamawiający zleca Wykonawcy realizację pomiarów elektrycznych przez przesłanie drogą mailową zlecenia na realizacje prac.

- Zlecenie zawierać będzie: zakres prac, termin realizacji, ofertę cenową Wykonawcy przygotowaną i uzgodnioną w oparciu o tabelę cen jednostkowych.

- Wykonawca zostanie protokolarnie wprowadzony na każde ze zleceń w terminie określonym w umowie, licząc od dnia wystawienia zlecenia.

- Po wykonaniu pomiarów Wykonawca przedstawi protokół pomiarowy wraz z listą usterek.

    - Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-HD 384.6.61 S2:2006(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6-61. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009, nr 56, poz. 461).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010, nr 239, poz. 1597).

- PN-E-04700:1998/+Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

- PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych (oryg.).

- PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 2: Rezystancja izolacji (oryg.).

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

- PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z późn. Zm

    - Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie pomiarów elektrycznych oraz  uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane.

    - Realizacja przedmiotu umowy  odbywać się będzie w funkcjonujących obiektach. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien wykonać niezbędne prace, by :

- Zapewnić prawidłowe pełne zabezpieczenie dojść do wejść do obiektu dla użytkowników, dojazdu pożarowego, dostępu  do samochodów dostawczych itp.

- Zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku.

- Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem  bezpieczeństwa użytkowników oraz osób  postronnych.

- Ograniczyć uciążliwość prowadzonych prac, a na wyraźne polecenie Zamawiającego, prowadzić prace głośne wyłącznie po godzinach pracy jednostek.

- Technologię i harmonogram robót należy uzgodnić z Zamawiającym. Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w deklarowanych terminach  i przy szacowaniu kosztów. Na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu i Zamawiającym,

- Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach uzgodnionych z Użytkownikiem.

- Prace należy prowadzić z poszanowaniem elementów  wyremontowanych w latach ubiegłych.

- Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.

- sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób,

- na etapie odbioru prac budowlanych zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

    - Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram prac wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.

    - Na czas trwania pomiarów Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach (nie objętych przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość ogrzewania, prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji  niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy  jednostek straży pożarnej.

    - Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- utrudnienia związane z realizacją zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

    - W  przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia pomiarów oraz prac naprawczych, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca

    - Odbiorowi podlegać będzie każde ze zleceń osobno. Odbiór końcowy zlecenia polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac pomiarowych oraz naprawczych co do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę mailowo zgłoszeniem do odbioru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Na odbiory końcowe Wykonawca przygotuje:

- końcowe protokoły pomiarowe

- wykaz usterek

    - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.

    - Wszelkie, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe.