Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



1.   Nazwa i adres Zamawiającego. 
Gdański  Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.
tel.: (58) 349 11 02/03

2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1 Przedmiot zamówienia
[bookmark: _Hlk160429223]Wykonanie serwisu urządzeń systemu zwalczania bakterii z rodzaju Legionella i utrzymaniu go w ciągłej sprawności, w tym dokonaniu przeglądów i konserwacji, usuwaniu usterek, napraw, zainstalowanego w budynku w Gdańsku ul. Dębowa 1A oraz ul. Hallera 107 o nazwie handlowej JMS 8/1 i JMS 4/1.
Zestawienie urządzeń:
JMS 8/1 – ul. Dębowa 1, Gdańsk
JMS 4/1 – ul. Hallera 107, Gdańsk
2.2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy są budynki:
- węzeł ciepła przy ul. Dębowej 1a Gdańsk
- Wydział Farmaceutyczny Budynek Główny przy ul. Hallera 107 Gdańsk.
         2.3. W zakresie konserwacji i serwisu urządzeń JMS 8/1 i JMS 4/1:
             - przegląd, kontrola działania urządzenia,
             - kontrola zużycia, czyszczenie elektrod miedzi i srebra,
             - sprawdzenie parametrów zasilania elektrod,
             - sprawdzenie zgodności wskazań wodomierza,
             - sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych i obudowy
        Dokonywanie doraźnych kontroli działania w/w systemu oraz działań interwencyjnych i naprawczych w okresie między serwisami na wezwanie zamawiającego.
Wymiana zużytych elektrod, wykonywane przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i wartości z Zamawiającym.

3. Termin wykonania usługi: 
Termin obowiązywania umowy: 01.09.2026-30.08.2027 r.
Realizacja usługi serwisu i konserwacji instalacji nastąpi przynajmniej raz w miesiącu w okresie obowiązywania umowy.

4. Wartość materiałów eksploatacyjnych w postaci elektrod miedzi i srebra dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 70 000,00 tyś netto (86 100,00 zł brutto). Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. W związku z obowiązującą gwarancją na urządzenia, zakup nowych elektrod może być dokonywany wyłącznie w firmie TechCleans Sp. z o.o. lub wskazanych podmiotach pod rygorem utraty praw z niniejszej gwarancji.



