Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Nazwa i adres Zamawiającego.

Gdański  Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.

tel.: (58) 349 11 02/03

  - Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia

Wykonanie serwisu urządzeń systemu zwalczania bakterii z rodzaju Legionella i utrzymaniu go w ciągłej sprawności, w tym dokonaniu przeglądów i konserwacji, usuwaniu usterek, napraw, zainstalowanego w budynku w Gdańsku ul. Dębowa 1A oraz ul. Hallera 107 o nazwie handlowej JMS 8/1 i JMS 4/1.

Zestawienie urządzeń:

JMS 8/1 – ul. Dębowa 1, Gdańsk

JMS 4/1 – ul. Hallera 107, Gdańsk

  - Miejscem realizacji przedmiotu umowy są budynki:

- węzeł ciepła przy ul. Dębowej 1a Gdańsk

- Wydział Farmaceutyczny Budynek Główny przy ul. Hallera 107 Gdańsk.

2.3. W zakresie konserwacji i serwisu urządzeń JMS 8/1 i JMS 4/1:

- przegląd, kontrola działania urządzenia,

- kontrola zużycia, czyszczenie elektrod miedzi i srebra,

- sprawdzenie parametrów zasilania elektrod,

- sprawdzenie zgodności wskazań wodomierza,

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych i obudowy

Dokonywanie doraźnych kontroli działania w/w systemu oraz działań interwencyjnych i naprawczych w okresie między serwisami na wezwanie zamawiającego.

Wymiana zużytych elektrod, wykonywane przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i wartości z Zamawiającym.

- Termin wykonania usługi:

Termin obowiązywania umowy: 01.09.2026-30.08.2027 r.

Realizacja usługi serwisu i konserwacji instalacji nastąpi przynajmniej raz w miesiącu w okresie obowiązywania umowy.

- Wartość materiałów eksploatacyjnych w postaci elektrod miedzi i srebra dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 70 000,00 tyś netto (86 100,00 zł brutto). Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- W związku z obowiązującą gwarancją na urządzenia, zakup nowych elektrod może być dokonywany wyłącznie w firmie TechCleans Sp. z o.o. lub wskazanych podmiotach pod rygorem utraty praw z niniejszej gwarancji.