ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na:

- wykonywaniu serwisu urządzeń systemu zwalczania bakterii z rodzaju Legionella  i utrzymaniu go w ciągłej sprawności, w tym dokonywaniu przeglądów i konserwacji, usuwania usterek, napraw, zainstalowanego w budynku  w Gdańsku ul. Dębowa 1A oraz ul. Hallera 107 o nazwie handlowej JMS 8/1 i JMS 4/1

- Usługi konserwacyjne i serwisowe muszą być prowadzone zgodnie z niniejszą umową i jej załącznikami, zaleceniami producenta, przepisami prawa, dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń, poleceniami Zamawiającego oraz uzgodnieniami z użytkownikami obiektów.

- Strony ustalają następujący termin wykonania Przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie: 01.09.2026 r.

- zakończenie: 30.08.2027 r.

- Realizacja usługi serwisu i konserwacji instalacji Zamawiającego nastąpi przynajmniej raz w miesiącu w okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy serwis i konserwacja odbędzie się w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy

- Wartość materiałów eksploatacyjnych w postaci elektrod miedzi i srebra dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizowanego przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy w zarezerwowanej przez Zamawiającego maksymalnej wysokości netto 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy), brutto 86 100,00zł ( słownie :osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100)). Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Rozliczenie za przeglądy i konserwacje nastąpi fakturami wystawionymi na podstawie podpisanych przez Strony protokołów częściowych po wykonaniu czynności objętych niniejszą Umową. Protokoły potwierdzające wykonanie czynności powinny być podpisane przez pracownika Działu Budowlano Technicznego

- Za materiały eksploatacyjne, użyte przez Wykonawcę, Zamawiający będzie rozliczany po zakończeniu prac w danym miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

- Miejscem realizacji Przedmiotu umowy są budynki:

- Węzeł ciepła przy ul. Dębowej 1a Gdańsk,

- Wydział Farmaceutyczny budynek Główny przy ul. Hallera 107 Gdańsk

- W zakresie konserwacji i serwisu urządzeń JMS 8/1 i JMS 4/1:

- przegląd, kontrola działania urządzenia,

- kontrola zużycia, czyszczenie elektrod miedzi i srebra,

- sprawdzenie parametrów zasilania elektrod,

- sprawdzenie zgodności wskazań wodomierza,

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych i obudowy

- Dokonywanie doraźnych kontroli działania w/w systemu oraz działań interwencyjnych i naprawczych w okresie między serwisami na wezwanie Zamawiającego

- Wymiany zużytych elektrod, będą wykonywane przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i wartości z Zamawiającym