| Nr sprawy: 114/ZZ/2026 | Gdańsk, 24.09.2026 r. |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 3A, NIP 5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822 zaprasza do składania ofert w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793). Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż kwota 170 000 PLN, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – wykonanie zastępcze nr 2 w zakresie sterowania i monitorowania dygestorium.

- Montaż i podłączenie panelu sterującego SmayLab HLM10.3 do sterownika wentylacji w dygestorium Smay będącego elementem składowym systemu regulacji regulatorami VAV. Skonfigurowanie i regulacja pracy sterownika Smay w trybie dygestorium, z regulacją od stopnia otwarcia szyby, wykonanie regulacji uwzględniającej stały wydatek związany z jednoczesną obsługą szafy wentylowanej poprzez ten sam regulator VAV. Montaż przetwornika różnicy ciśnień w celu opomiarowania różnicy ciśnień między pomieszczeniem a korytarzem wraz z realizacją za pomocą układu regulacji Smay zadanego nadciśnienia w pomieszczeniu. Regulacja wentylatora odprowadzającego powietrze z dygestorium. Aktualizacja zmiennych do sterowania o monitorowania w systemie BMS>

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie, złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, jak również złożoną niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Istnienie podstawy do wykluczenia Wykonawcy, o której mowa niniejszym, będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający wykluczy z możliwości realizacji niniejszego zamówienia podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025  poz. 514)- przesłanka będzie weryfikowana na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w całości do 4 tygodni od podpisania umowy.

- KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Podana w ofercie wycena powinna zawierać kosztorys zawierający zakres robót rozbity przynajmniej w stopniu umożliwiającym przypisanie konkretnych wartości do poszczególnych części opisanych w punkcie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przedstawiony kosztorys będzie podstawą do określenia rzeczywistej wartości zamówienia w przypadku rezygnacji z części zakresu.

- Podana w ofercie  wycena ma zawierać cenę za całość przedmiotu zamówienia. Wycena obejmować będzie wszelkie niezbędne koszty do poniesienia przy realizacji zamówienia w tym koszt dojazdów.

- W cenie należy uwzględnić wszelkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalenie zakresu i ilości robót do wyceny oferty  należy do Wykonawcy w tym także przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji w taki sposób, aby był spełniony oczekiwany przez Zamawiającego rezultat. Nie objęcie ofertą jakichkolwiek elementów robót stanowi ryzyko Wykonawcy.

- Kryterium wyboru oferty stanowi wyłącznie cena (waga: 100%). Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, a cenę podać w polskich złotych (PLN).

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie,

- złożenia w określonym terminie stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,

- poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Wykonawcy),

- poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

- Kompletna oferta powinna zawierać:

  - formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego wraz z formularzem excel;

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.

  - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego;

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z realizacji umowy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;

- TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

      - Oferty należy składać do dnia 05.10.2026 do godz. 10:00 drogą mailową w formie skanu oryginału oferty wraz z załącznikami z własnoręcznym podpisem oferenta lub w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres: monika.waszczuk@gumed.edu.pl, w tytule wpisując: Oferta w ramach zapytania ofertowego nr 114/ZZ/2026

      - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      - Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest mgr Monika Waszczuk tel. (58) 349 1153, email: monika.waszczuk@gumed.edu.pl

      - Jednostka organizacyjna: Dział Zakupów .

      - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Ze względu na założenia budżetowe w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. W takim przypadku ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi zawarcie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania Wykonawcom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie.

- Informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana do wszystkich uczestników postępowania drogą mailową.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z realizacji umowy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 6 – projekt umowy

- Załącznik nr 7 – Wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji powykonawczej

p.o Kanclerza

/-/

prof. dr hab. Jacek Bigda

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (wykonawców umów) 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ich przedstawicieli i pracowników

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, zwany dalej Administratorem lub GUMED

- Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@gumed.edu.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z realizowaną  umowy w zakresie danych  osobowych strony umowy

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu:

- Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta GUMED, 
a Państwa dane (tj.: podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, 
w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa, dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy GUMED, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes GUMED jako administratora, polegający na wykonywaniu ww. umowy.

- zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy GUMED, a kontrahentem.

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych w związku z ustawą o rachunkowości.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy GUMED, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy.

- Informacja o możliwych źródłach pozyskania danych osobowych dla strony umowy: Pani/Pana dane w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i kompletności danych) mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów np. CEiDG , KRS, wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Informacja o możliwych źródłach pozyskania danych osobowych dla przedstawicieli i osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy oraz pracowników Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w związku zawarta umową bezpośrednio od strony umowy (kontrahenta, wykonawcy, usługobiorcy).

- Odbiorcami Pani/Pana organy publiczne lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez GUMED przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

- Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane z zastrzeżeniem z wyłączeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także do przenoszenia danych osobowych jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: iod@gumed.edu.pl

- Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

- Administrator  danych nie ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 114/ZZ/2026

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3a,

80-210 Gdańsk

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/nazwa, adres, tel. kontaktowy, adres e-mail, PESEL/NIP)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wystosowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3a, 80-210 Gdańsk dotyczące wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – wykonanie zastępcze nr 2 w zakresie sterowania i monitorowania dygestorium

- oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego określonymi w  zapytaniu ofertowym nr 110/ZZ/2026 według poniższej tabeli:

Tabela do wypełnienia w formacie exel, jako załącznik do postępowania.

Wartość netto …………………………zł

Podatek VAT ……………….zł

Wartość całkowita brutto: ……………………..… zł

……………………………. , dnia ………………………….

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu wskazane w pkt. III zgodnie z wykazem umieszczonym w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że całkowite koszty wskazane w tabeli formularza są ostateczne i w przypadku wybrania przez Zamawiającego realizacji przez nasza firmę, podane kwoty nie ulegną zmianie.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w rozdziale III ust. 3 i 4 zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że w przypadku przyznania niniejszego zamówienia, osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy będzie: ………………………………………..nr telefonu………………………………..,

Email:………………………………………………….

……………………………………………….

(podpis osoby składającej ofertę)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 114/ZZ/2026

………………………, ……….. 2026 r.

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(Imię i nazwisko/nazwa, adres Wykonawcy,

tel. kontaktowy, adres e-mail)

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3a,

80-210 Gdańsk

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązki ich posiadania;

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………….

(podpis osoby składającej ofertę)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 114/ZZ/2026

………………………, ……….. 2026 r.

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(Imię i nazwisko/nazwa, adres Wykonawcy,

tel. kontaktowy, adres e-mail)

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3a,

80-210 Gdańsk

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wystosowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny                                              ul. M. Skłodowskiej - Curie 3a, 80-210 Gdańsk dotyczące wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – wykonanie zastępcze nr 2 w zakresie sterowania i monitorowania dygestorium

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Oświadczam, że nie występują wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, poprzez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………….

(podpis osoby składającej ofertę)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z realizacji umowy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z REALIZACJI UMOWY

Przystępując do zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych i instalacyjnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej/wykonawczej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla realizacji prac polegających na dostosowaniu pomieszczenia nr 2.29 zlokalizowanego na I piętrze budynku nr 27 do potrzeb Laboratorium Centralnego Biobanku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – wykonanie zastępcze nr 2 w zakresie sterowania i monitorowania dygestorium

Nr zapytania ofertowego: 114/ZZ/2026

Ja (imię i nazwisko) .....................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z realizacji umowy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

__________________________________________________________________________________

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia z realizacji umowy 
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. ……..… ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*).

__________________________________________________________________________________

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

___________________________

*) jeżeli dotyczy

.............................................  
  podpis (miejscowość i data)

dotyczy danych osobowych kontrahenta/wykonawcy/usługobiorcy oraz przedstawicieli i osób wyznaczonych przez kontrahenta/wykonawcy/usługobiorcy do realizacji przedmiotu umowy