Gdańsk, dnia 19.06.2020r.

Numer postępowania: ZP/43/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

(art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

- Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/43/2020 na wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Farmaceutycznego i Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 26.05.2020r. do godz. 9.00 została złożone następujące oferty:

- Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Ilość uzyskanych punktów w kryterium: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cena brutto | okres gwarancji | termin realizacji | Razem punkty |
|  | Firma Handlowo-Usługowa SARDAW Marcin Plichta ul. Starogardzka 17, 83-250 Skarszewy | Oferta odrzucona |  |  |  |
|  | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ELBUD Mariusz Nowak Kaczki, ul. Słoneczna 14, 83-034 Trąbki Wielkie | Oferta odrzucona |  |  |  |
|  | ENLISTO Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 1/1, 80-508 Gdańsk | 60 | 0 | 20 | 80 |

- Wybrano ofertę:

ENLISTO Sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 1/1, 80-508 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu wybrano ofertę niepodlegającą  odrzuceniu, która spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Uzasadnienie odrzucenia ofert:

Oferta 1 – Firma Handlowo-Usługowa SARDAW Marcin Plichta  ul. Starogardzka 17, 83-250 Skarszewy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.  tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji i oceny zaoferowanych w ramach składanej oferty produktów pod względem ich zgodności z  zapisami SIWZ stwierdza, że w niżej wymienionych pozycjach produkty te są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 5 do SIWZ – stanowiący załącznik do oferty:

w złożonej Ofercie Wykonawca oświadczył, iż do produkcji mebli użyje następujących materiałów i surowców, które zostały ujęte w wycenie oferty:

- w poz. 1 tabeli, Wykonawca oferuje zawias do drzwi produkcji firmy Blum o nr : 71B3550. Zgodnie z katalogiem przywołanej firmy, oferowany zawias może być zastosowany tylko do montażu drzwi nakładanych. Do wykonania szafki z poz. 1a (opis przedmiotu zamówienia – zał. 3) Zamawiający wymagał zastosowania zawiasu do drzwi równoległych. Oferowany zawias nie spełnia tego wymogu.

- w poz. 3 tabeli, Wykonawca oferuje tylko jedną prowadnicę rolkową: GTV PR-0B-500-10 o długości 500 mm (bez metalowych boków). Do realizacji całego zamówienia, Zamawiający wymagał użycia również innych długości prowadnic (o dł. 350, 450, 550 mm). Dodatkowo większość szuflad należy wykonać w systemie metalowych boków o wysokościach ok. 9 i 15 cm, których Wykonawca nie oferuje. Ponadto Zamawiający zauważa, iż zgodnie z kartą katalogową producenta, oferowana prowadnica nie spełnia wymogu obciążenia; oferowana prowadnica posiada nośność 20 kg, wymagana – 25 kg.

- w poz. 4 tabeli, Wykonawca oferuje tylko jeden zamek meblowy: Siso kwadrat 14.01.03-5. Oferowany zamek nie posiada wymaganej funkcji wymiennego bębenka. Zgodnie z nomenklaturą firmy SISO, zamki takie posiadają oznaczenie MIC. Zamek nie jest zamkiem baskwilowym ani nie może być użyty do centralnej blokady szuflad w pionie, które to miały być zastosowane np. dla poz.: 6, 12b, 13a, 14b, 15b. W oparciu o oferowany zamek nie można poprawnie wykonać mebli zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- w poz. 5  tabeli, Wykonawca oferuje wykonanie mebli między innymi z płyt meblowych produkcji firmy Kronospan w kolorach: 0112, 0245 i grubościach 25 mm. Zamawiający wymagał użycia tych kolorów do wykonania frontów meblowych, które zgodnie z opisem, miały być wykonane z płyt o gr. 18 mm. Frontów meblowych (drzwiczek) nie można wykonać z płyt o gr. 25 mm, gdyż zawiasy puszkowe (również te oferowane w poz. 1 tabeli) są przystosowane do maksymalnej gr. frontu 22 mm. Dodatkowo Zamawiający zauważa, iż Wykonawca nie wypełnił wymogu podania grubości oferowanych płyt w odniesieniu do firmy Pfleiderer: U19508, U12115, U18016 oraz firmy Kronospan: 7190, nie określając ich w ogóle. Płyty te są produkowane przez wskazane firmy w różnych grubościach.

- w poz. 7  tabeli, Wykonawca zamierza wykonać blaty laboratoryjne typu HPL w kolorystyce Silk Flow K349 firmy Kronospan. Zgodnie z wymogiem postawionym w SIWZ, blaty mają być wykonane w kolorze jasnopopielatym zbliżonym do RAL 7035. Kolor oferowanego blatu jest „beżowy” ze strukturą (rysunkiem - nadrukiem) kamienia. Wykonawca również nie określił jakiej grubości będzie blat.

W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się zarówno formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy dotyczące przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia, składane wraz z formularzem ofertowym.

Ponieważ Zamawiający załącznik nr 5 do SIWZ podniósł do rangi istotnego elementu treści oferty i wymagał skonkretyzowania jakie materiały zostały ujęte w wycenie w ramach składanej oferty oraz wymagał aby załącznik ten bezwzględnie dołączyć do Oferty – nie może tu znaleźć zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp dotyczący wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, gdyż uzupełnienie w tym trybie prowadziłoby do obejścia zakazu zmiany treści oferty, o którym mowa w art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp.

Bezspornym jest również fakt, że kreowanie treści oferty po upływie terminu składania ofert i publicznym jej otwarciu narusza naczelną zasadę systemu zamówień publicznych, tj. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Oferta 2 – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ELBUD Mariusz Nowak, Kaczki, ul. Słoneczna 14, 83-034 Trąbki Wielkie została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.  tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji i oceny zaoferowanych w ramach składanej oferty produktów pod względem ich zgodności z  zapisami SIWZ stwierdza, że w niżej wymienionych pozycjach produkty te są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 5 do SIWZ – stanowiący załącznik do oferty:

w złożonej Ofercie Wykonawca oświadczył, iż do produkcji mebli użyje następujących materiałów i surowców, które zostały ujęte w wycenie oferty:

- w poz. 1 tabeli, Wykonawca oferuje zawias do drzwi produkcji firmy Blum: Moduł 91M2550 z prowadnikiem 193L8100 (poprawnie Modul). Zgodnie z katalogiem przywołanej firmy, oferowany zawisa może być zastosowany tylko do montażu drzwi nakładanych. Do wykonania szafki z poz. 1a (opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymagał zastosowania zawiasu do drzwi równoległych. Oferowany zawias nie spełnia tego wymogu.

- w poz. 3 tabeli, Wykonawca oferuje prowadnice z metalowymi bokami szuflad - Metabox firmy Blum: 320M5000C (długość 500 mm, wysokość 86 mm), 320H5000C (długość 500 mm, wysokość 150 mm).   Zgodnie z postawionym wymogiem: „Długość prowadnic musi zapewniać maksymalną wielkość szuflady (w module co 5 cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla. Głębokość szafek podano w tabeli – rozdział II opisu”, Zamawiający wymagał zastosowania również innych długości prowadnic, które Wykonawca miał wskazać w tabeli. W przypadku zastosowania systemu Metabox będą to prowadnice o długości 550 mm.

Podobnie Wykonawca nie oferuje pełnego (wymaganego) zakresu długości prowadnic w systemie Standard firmy Blum (prowadnice bez metalowych boków). Zaoferowano tylko dwie konkretne prowadnice: 230M3500 (dł. 350 mm), 230M5000 (dł. 500 mm). Zgodnie z powyżej przytoczonym wymogiem, należy również zastosować prowadnice o długości 450 mm i 550 mm. Brak w swojej ofercie wymaganych długości prowadnic skutkuje błędnym wykonaniem mebli (szuflad).

- w poz. 4 tabeli, Wykonawca oferuje zamki meblowe z pojedynczym ryglem produkcji firmy Häfele w systemie SYMO o nr katalogowych: 232.26.610, 232.26.600, 232.25.620. Oferowane zamki nie spełniają postawionego wymogu w opisie przedmiotu zamówienia np. dla poz. 6, 12b, 13a, 14b, 15b. Żaden z zamków nie jest zamkiem baskwilowym ani nie może być użyty do centralnej blokady szuflad w pionie.

- w poz. 5  tabeli, Wykonawca nie spełnił wymogów opisu przedmiotu zamówienia, nie oferując płyty białej  o gr. 16 mm do wykonania den szuflad (metalowe boki prowadnic).

- w poz. 7  tabeli, Wykonawca oferując blaty HPL podaje konkretnego ich producenta – Polyrey z Francji, nie określa (nie identyfikuje jednoznacznie) danego produktu, tylko dosłownie przywołuje wymagania Zamawiającego postawione w ich opisie. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych producenta, firma Polyrey produkuje laminaty kompaktowe w co najmniej trzech rodzajach: Reysipur, Monochrom Vibration Compact, Reysitop, każdy w różnej kolorystyce. Reysipur jest produktem najbardziej odpornym na działanie związków chemicznych, jego powierzchnia nie jest jednak dodatkowo utwardzana. Laminaty kompaktowe są produkowane o maksymalnej gr. 12,5 mm, Zamawiający wymagał gr. 20 mm.

Z powyższej analizy wynika, iż oferowana firma nie produkuje blatów HPL spełniających wymagania SIWZ.

W orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się zarówno formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy dotyczące przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia, składane wraz z formularzem ofertowym.

Ponieważ Zamawiający załącznik nr 5 do SIWZ podniósł do rangi istotnego elementu treści oferty i wymagał skonkretyzowania jakie materiały zostały ujęte w wycenie w ramach składanej oferty oraz wymagał aby załącznik ten bezwzględnie dołączyć do Oferty – nie może tu znaleźć zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp dotyczący wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, gdyż uzupełnienie w tym trybie prowadziłoby do obejścia zakazu zmiany treści oferty, o którym mowa w art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp.

Bezspornym jest również fakt, że kreowanie treści oferty po upływie terminu składania ofert i publicznym jej otwarciu narusza naczelną zasadę systemu zamówień publicznych, tj. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Z up. Kanclerza  Marka Langowskiego

/-/

Paweł Zdrodowski

Z-ca Kanclerza- Dyrektor ds. Infrastruktury

Sprawę prowadzi: Dagmara Żukowska