Gdańsk, dnia 01.10.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu

(art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

- Dz. U z 2019 r. poz. 1843)

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                              nr ZP/76/2020 na Dostawę systemu do pomiaru żywotności komórek w odpowiedzi na bodźce mechaniczne, zawiadamia, że w terminie składania ofert tj. do dnia 28.09.2020 r. do godz. 09.00 wpłynęła 1 oferta.

- Wykaz złożonych ofert:

1. Dunn Labortechnik GmbH, Thelenberg 6, 53567 Asbach, Niemcy

- Odrzucono oferty:

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, że odrzuca ofertę:

Oferta 1:

Dunn Labortechnik GmbH, Thelenberg 6, 53567 Asbach, Niemcy

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) Zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, Zamawiający wymagał w pkt 2, żeby system posiadał analizę zachowania kontroli na nacisk, ale Wykonawca zaoferował sprzęt, który wymaga dodatkowego modułu, który nie został wyceniony w ofercie. W pkt 10 ppkt 5 system miał posiadać 6-punktową stację ładującą ze słupkami prostokątnymi, ale Wykonawca zaoferował sprzęt, który wymaga dodatkowej stacji ładującej, który nie została wyceniona w ofercie. Analogicznie w pkt 10 ppkt 7, Wykonawca zaoferował sprzęt, który nie ma 6-dołkowych płytek bazowych kompatybilnych ze stacją ładującą ze słupkami prostokątnymi, tylko można dodatkowo dokupić je jako dodatkowy moduł (nie wchodzi on w zakres oferty).

W związku z powyższymi rozbieżnościami, Zamawiający postanawia odrzucić ofertę Wykonawcy Dunn Labortechnik GmbH.

- Unieważnienie:

Uzasadnienie unieważnienia:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula