Pytania dotyczące postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320). Wartość zamówienia poniżej kwoty 170 000 PLN (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ).pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych”; znak sprawy: 2/ZZ/2026.

**PYTANIE – dotyczy pozycji 1**

1. **Bandaż elastyczny delikatny, kohezyjny, samoprzylepny 10 cm x 4 cm**

Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne o długości 4,5m?

Prosimy o dopuszczenie Bandaż elastyczny delikatny, kohezyjny, samoprzylepny 10 cm x 4,5 cm.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opaski o wymiarach 10cmx4m

Zamawiający dopuszcza Bandaż elastyczny delikatny, kohezyjny, samoprzylepny 10 cm x 4 m

**PYTANIE – dotyczy pozycji 2**

1. **Bandaż elastyczny delikatny, kohezyjny, samoprzylepny 8 cm x 4 cm**

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny delikatny, kohezyjny, samoprzylepny o wymiarach 7,5cmx4,5m?

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opaski o wymiarach 8 cm x 4 m lub 7,5cm x 4m

Zamawiający dopuszcza Bandaż elastyczny delikatny, kohezyjny, samoprzylepny 8 cm x 4 m

**PYTANIE – dotyczy pozycji 3**

1. **Chusta trójkątna**

Czy Zamawiający wymaga chusty trójkątnej bawełnianej czy włókninowej?

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku włókninowego 6cmx8cm.

Zamawiający dopuszcza Chustę trójkątną włókninową o wymiarach 6cmx8cm.

**PYTANIE– dotyczy pozycji 22-26**

**22. Kompresy z włókniny 40 G jałowe 10 cm x 10 cm op. 2 szt**

**23. Kompresy z włókniny 40 G jałowe 5 cm x 5 cm op. 2 szt**

**24. Kompresy z włókniny 40 G jałowe 7,5 cm x 7,5 cm op. 2 szt**

**25. Kompresy z włókniny 40 G niejałowe 5 cm x 5 cm op. 100 szt**

**26. Kompresy z włókniny 40 G niejałowe 7,5 cm x 7,5 cm op. 100 szt**

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 30G?

Zamawiający nie dopuszcza kompresów włókninowych 30 G.

**PYTANIE – dotyczy pozycji 38**

**38.Opatrunek bawełniany na wenflon jałowy 5,8 cm x 8 cm op. 50 szt**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy w rozmiarze 6cmx8cm?

Prosimy o dopuszczenie opatrunku przezroczystego, wykonanego z wodoodpornej folii PU, z podkładką włókninową pod skrzydełka kaniul oraz taśmą do opisu – rozmiar 5,8 cm x 8 cm, op. a’100 z przeliczeniem na ilość opakowań.

Zamawiający dopuszcza Opatrunek włókninowy na wenflon jałowy 5,8 cm x 8 cm

**PYTANIE – dotyczy pozycji 39**

**39.Opatrunek włókninowy na wenflon jałowy 5 cm x 7,2cm op. 50 szt**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek na wenflon w rozmiarze 5,1 cm x7,6 cm pakowany po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku pod wenflon 5,1cmx7,6cm.

Zamawiający dopuszcza Opatrunek włókninowy na wenflon jałowy 5,1 cm x 7,6cm

**PYTANIE-dotyczy pozycji 53**

**53. Strzykawki insul. 1 ml U-100 bez igły op. 120 szt**

Prosimy o dopuszczenie Strzykawki do insuliny ml U-100 z igłą niewtopioną 27G 0,4X13, opakowanie a’100 z przeliczeniem na ilość opakowań

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawki pakowanej po 100 szt z przeliczeniem ilości na 30 opakowań.

Zamawiający dopuszcza Strzykawki insul. 1 ml U-100 bez igły

**PYTANIE – dotyczy pozycji 72**

**72. Wenflon 1,1x33 mm różowy**

Czy Zamawiający dopuści wenflon w rozmiarze 1,1x32mm?

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kaniuli pod wenflon w rozmiarze 1,1x32

Zamawiający dopuszcza Wenflon 1,1x32 mm różowy

**PYTANIE – dotyczy pozycji 73**

**73. Wenflon 1,3x33 mm zielony**

Czy Zamawiający dopuści wenflon w rozmiarze 1,3x45mm?

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kaniuli pod wenflon w rozmiarze 1,3x45

Zamawiający dopuszcza Wenflon 1,3x45 mm zielony