# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.

tel.: (58) 349 11 02/03

adres email:bud-tech@gumed.edu.pl

# Tryb udzielenia zamówienia.

- Zamówienie udzielane jest trybie zapytania ofertowego bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 2019) tj. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kompletnej kontroli budynków i obiektów budowlanych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w Gdańsku oraz Gdyni, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z art. 62. ust. 1. pkt. 1 a, b, c, pkt. 2, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane. W oparciu o ww. przepisy w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

  - Co najmniej raz w roku sprawdzenie:

    - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

    - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  - Co najmniej raz na 5 lat, sprawdzenie: stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wyłączone z zakresu zamówienia.

  - Co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 sprawdzenie:

    - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

    - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  - W przypadku kontroli przywołanych w art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane osoba dokonująca kontroli jest obowiązana w terminie 7 dni od zakończenia kontroli zawiadomić organ nadzoru budowlanego na piśmie (zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane).

Uwaga: wykaz objętych zamówieniem budynków i budowli wraz podaniem ich powierzchni oraz określeniem rodzaju wymagane przeglądu określa tabela stanowiąca załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że kontrole, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia przeprowadzą

osoby uprawnione zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać (zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane):

- datę przeprowadzenia kontroli;

- imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały

wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

- określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

- zakres kontroli;

- ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały

stwierdzone;

- zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

- metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

- zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli;

- W zaleceniach wskazuje się:

  - czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

  - termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

Wykonawca przedłoży zamawiającemu wzór protokołu przeglądu do akceptacji w terminach przedstawionych we Wzorze Umowy.

- Wykonawca dostarczy protokoły z kontroli okresowych sporządzone dla każdego obiektu oddzielnie:

- w 2 egzemplarzach papierowych,

- w 1 egzemplarzu elektronicznym jako skan z podpisami (egzemplarz  elektroniczny  może zostać

dostarczony drogą mailową) - na każdy obiekt oddzielny plik.

Zamawiający dopuszcza przesłanie protokołów do sprawdzenia drogą mailową.

- Do protokołów Wykonawca dołączy kopie decyzji o nadaniu uprawień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz kopie zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego lub innych uprawnień lub kwalifikacji pozwalających na wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić posiadaną dokumentację techniczną budynków, książki obiektów i dokumenty z poprzednich przeglądów okresowych oraz zapewnić możliwość dokonania oględzin obiektów w okresie niezbędnym do wykonywania pracy.

- Przeglądy budynków powinny być wykonane m. in. zgodnie z wymaganiami określonymi w:

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2025 poz. 418 tekst jednolity z późn.

zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami)

Załącznik :

1.  Wykaz obiektów objętych zamówieniem.