ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiotem zamówienia  jest wykonywanie konserwacji i obsługi serwisowej węzłów cieplnych stanowiących własność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  - Ewidencję wizyt kontrolnych i przeprowadzonych działań eksploatacyjnych w książce przeglądu węzła;

  - Wzrokową i słuchową ocenę stanu technicznego węzła (przecieki, wykwity, głośna praca pomp i siłowników);

  - Sprawdzenie szczelności systemu;

  - Sprawdzenie temperatur w odniesieniu do nastaw;

  - Sprawdzenie ciśnień;

  - Sprawdzenie pracy regulatora pogodowego;

  - Sprawdzenie działania liczników ciepła poprzez odczytanie podstawowych parametrów;

  - Sprawdzenie pracy układów regulacyjnych – sprawdzenie pracy regulatora różnicy ciśnień;

  - Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa;

  - Sprawdzenie szczelności wymienników;

  - Korektę nastaw krzywej grzewczej lub temperatury załączenia/wyłączenia węzłów;

  - Włączenie i wyłączenie węzła w zakresie c.o., c.t;

  - Sprawdzenie armatury odcinającej i regulacyjnej (zamknięcie i otwarcie każdego zaworu);

  - Sprawdzenie stanu czystości filtrów i odmulaczy;

  - Uzupełnienie składu c.o. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego;

  - Sprawdzenie naczynia przeponowego.

- Termin realizacji zamówienia 24 miesiące od 01.11.2026 r. do 31.10.2028 r.

- Miejscem realizacji przedmiotu umowy są budynki:

- Gdańsk, ul. Dębowa 30, Telemedycyna – moc do 250kW – 3 funkcyjny

- Gdańsk, ul. Dębowa 25, Mikrobiologia – moc do 500kW – 3 funkcyjny

- Gdańsk, ul. Dębinki 1, Collegium Biomedicum – moc do 500kW – 1 funkcyjny na ciepło technologiczne

- Gdańsk, ul. Hallera 107, Wydział Farmaceutyczny – moc powyżej 500 kW – 3 funkcyjny

- Gdańsk, ul. Dębowa 21, Centrum Sportu – moc do 250kW – 3 funkcyjny

- Gdańsk, ul. Dębinki 7, budynek nr 27 – moc do 250 kW – 3 funkcyjny

- Gdańsk, ul. Tuwima 15, budynek dziekanatów – moc do 500kW – 3 funkcyjny

- Realizacja usługi serwisu i konserwacji instalacji Zamawiającego nastąpi przynajmniej raz w miesiącu w okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy serwis i konserwacja odbędzie się w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy.

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………….. (słownie: …….. złotych 00/100 groszy) brutto, zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, płatne co miesiąc w kwocie ……….. brutto.  Wysokość wynagrodzenia brutto zawiera należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr  54 poz. 535 z późn. zm., dalej: „u.p.t.u)”).

- W wynagrodzeniu Wykonawcy ujęte są wszelkie elementy cenotwórcze i zawiera ono wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy, związane z wykonaniem zobowiązań Wykonawcy, w tym koszt zakupu części i materiałów niezbędnych do świadczenia usług.

- Wykonawca wystawi co miesiąc po zrealizowaniu przez niego usług faktury częściowe na adres Zamawiającego wskazany w komparycji niniejszej Umowy. Wykonawca może również wystawić Zamawiającemu fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.t.u w ogólnodostępnym formacie danych np. pdf na adres e-mail: eksploatacja@gumed.edu.pl i faktury@gumed.edu.pl

- Podstawą przyjęcia faktur częściowych będzie każdorazowo protokół wykonania usług za dany miesiąc, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części Przedmiotu umowy maksymalnie o 10% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w ust. 1 powyżej, niezależnie od przyczyny. Wykonawcy nie przysługują wówczas jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania Umowy do wysokości kwoty określonej w § 3 ust. 1. Przewidziana w niniejszym ustępie rezygnacja spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a skorzystanie przez Zamawiającego z tego prawa nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia aneksu.

- W przypadku wystąpienia awarii  Zamawiający może zlecić Wykonawcy jej usunięcie na podstawie odrębnego zlecenia i za dodatkowym wynagrodzeniem.