Gdańsk, dnia 09.07.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

w zakresie Pakietu 3

(art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

- Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                             nr ZP/ 46 /2015 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zawiadamia, że w terminie składania ofert tj. do dnia 03.07.2015 r. do godz.: 09.00 wpłynęło 12 ofert.

W zakresie Pakietu 3 wpłynęły 2 oferty.

- Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania w zakresie Pakietu 3:

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Nr pakietu | Ilość uzyskanych punktów w kryterium „cena brutto ” | Ilość uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancji” | Razem punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donserv, Wojciech Kaca, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa; | 3 | 90 | 10 | 100 |
| 12 | Farmas, Aleksander Farmas, ul. Startowa 21c/25, 80-461 Gdańsk; | 3 | oferta odrzucona; |

- Wybrano ofertę:

Pakiet 3:  Donserv, Wojciech Kaca, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa;

Uzasadnienie wyboru:

Pakiet 3 – w postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

- Zamawiający odrzucił ofertę:

Oferta nr 12 – Farmas, Aleksander Farmas, ul. Startowa 21c/25, 80-461 Gdańsk;

- w zakresie Pakietu 3 - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymagał komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – co oznacza, iż komora powinna posiadać certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego, wystawiony przez jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wydawanie takich certyfikatów. Jednostka, której certyfikatem posługuje się Wykonawca nie figuruje w rejestrze Polskiego Centrum Akredytacji wobec czego nie posiada akredytacji do wystawienia certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, którą wyspecyfikował w niniejszym postępowaniu Zamawiający jest podstawowym narzędziem pracy wymaganym w Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii.                  W jednostce tej prowadzone są badania na wysoce zakaźnym materiale ludzkim (krwi i tkankach). W celu zabezpieczenia zdrowia pracowników Zakładu, niezbędne są standardy zapewniane przez komory laminarne minimum drugiej klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Jednocześnie ze względu na specyfikę badań (sterylne hodowle komórkowe) niezbędne jest zapewnienie oddzielenia środowiska mikrobiologicznego laminaru od środowiska zewnętrznego. Wymagania te są zgodne z zasadami GLP (Good Laboratory Practice).

Reasumując, Zamawiający uznał, iż zaoferowana komora nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i tym samym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona.

Kanclerz

(-)

Marek Langowski