## Arkusz1
postępowanie ZP/5/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy wraz z wykazem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podlegajacych serwisowaniu
w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2017-2019
L.p. | System wentylacyjny, chłodniczy | Urządzenia | Jednostka | Ilość | Konserwacja systemu w roku P |  | Inspekcja systemu w roku J | Suma konserwacji | Suma inspekcji | Σ konserwacji w obiekcie | Σ Inspekcji w obiekcie | Czas reakcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Centrum Nauczania AMG – Ateheneum Gedanense Novum - Al. Zwycięstwa 41
1.1 | KK-1------KK-24 | Klimakonwektory typ YLIV i YFB6,YLIH ,chłodnica strefowa Sali Senatu 14,5 kW wraz z instalacją wody lodowej zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 24 | 2 |  | 0 | 48 | 0
1.2 | AWL | Agregat wody lodowej – zewnętrzny TYP RAE 1372 K Q=148 kW zlokalizowany na zewnątrz budynku | szt | 1 | 4 |  | 6 | 4 | 6
1.3 | N1-W1 | Centrala went. CV-A4 VTS 10 800 m3/h zlokalizowana w wentylatorowni (odzysk wymiennik krzyżowy) | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
1.4 | N2-W2 | Centrala went. CV-A3 VTS 6 090 m3/h zlokalizowana w wentylatorowni (odzysk wymiennik krzyżowy) | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
1.5 | W3 | Centrala went. CV-P2 VTS 2 400 m3/h zlokalizowana w wentylatorowni | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
1.6 | N3 | Centrala went. CV-P2 VTS 3 000 m3/h zlokalizowana w wentylatorowni | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
1.7 | N4-W4 | Centrala went. CV-P2 VTS 3 000 m3/h zlokalizowana w wentylatorowni | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
1.8 | N5-W5 | Centrala went. CV-P4 VTS 8 450 m3/h zlokalizowana w wentylatorowni (odzysk wymiennik krzyżowy) | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
1.9 | K1 | Klimatyzator FUJITSU 3,5 kW w pomieszczeniu rozdzielni ASY 124 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
1.10 | W6---W19 | Wentylatory TD zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 10 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5
1.11 | N4-W4,N5-W5 | Regulatory wydatku zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 10 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5
1.12 | N1,N2,N3,N4,N5 | Klapy pożarowe (systemy N1W1,N2W2,N3W3,N4W4,N5W5,N20W20.) | szt | 10 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5
1.13 | KP-1,KP-2 | Kurtyny powietrza typ 2xL G 342 221 Q=57 kW zlokalizowane nad drzwiami wejsciowymi | szt | 2 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1
1.14 | N20-W20 | Centrala wentylacyjna Dospel 1200 m³/h zlokalizowana w wentylatorowni. Bufet | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
1.15 | CT | Układy zasilania w ciepło centrale wentylacyjne i klimakonwektory | szt | 29 | 0 |  | 1 | 0 | 29
1.16 | WL | Instalacja wody lodowej do central i klimakonwektorów | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0
1.17 | KK | Komora kurzowa,wentylatorownie F=60 m² | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 74 | 77 | 74 | 77
2. |  | Budynek:Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - Dębowa 23
2.1 | N2 | Centrala went. CV-2P (50)-36/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R, V= 3600 m3/h,Δp=500Pa, wentylatorownia,bud.4 ;Q=38,7kW | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10 |  |  | ≤ 12 h
2.2 | W2 | Centala CV 2P\L(500-37/4,0//S7.1V-V+R,bud.4,dach V=3700 m³/h;N=2780/1430 or/min; Ia=4,5/1,2;Δp=400 Pa | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
[8 empty] | 0 | 0
2.3 | N1 | Centrala went. CV-2P (50)-29/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R, V=2930/2780 m3/h wentylatorownia,bud.4,piwnica Q=31,5 kW , N=2/0,5 kW, Δp=500 Pa, I=4,5/1,2 A , | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
2.4 | W5 | Centala CV 2P\L(500-37/4,0//S7.1V-V+R,bud.4,dach V=0000 m³/h | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
2.5 | N3 | Centrala went. CV-3P 28/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R,V=2780 m3/h ,Q=35,5;N=2780/1430 or/min;Ia=4,5/1,2; A Δp=500 Pa kW;wentylatorownia ,bud 2,parter | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
2.6 | W6 | Centrala went. CV 2P(50)-37/4,0//S7,1V-V+R,V=3700 m3/h,V=3700 m3/h,N=2780/1430 obr/min; Ia=4,5/1,2 A;bud.2,dach | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
2.7 | N4 | Centrala went. CV-3P(50)-50/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R,V=4970 m3/h; Q=63,5 kW;N=2835/1440 obr/min; Ia=6,5/1,8A;Δp= 500 Pa wentylatorownia ,bud 3,parter | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
2.8 | Wd 4--Wd10 | Wentylator dachowt typ WDc-20/380/1400,dach bud. 3 | szt | 7 | 0 |  | 1 | 0 | 7
2.9 | N5 | Centrala went. CV-3P(50)-80/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R,V=7960m3/h; Q=102 kW;N=2885/1450obr/min; Ia=9,4/2,3A;Δp=500 Pa wentylatorownia ,bud 4,parter ,prosektoria | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
2.10 | W1,W4, | Centala CV 2P\L(500-37/4,0//S7.1V-V+R,bud.4,dach,prosektoria V=0000 m³/h | szt | 2 | 2 |  | 10 | 4 | 20
2.11 | Ws450 | Wentylator osiowy 450 V=4500 m3/h,bud dopalacza, wyciąg z pod stołów prosektoryjnych. | szt | 1 | 1 |  | 11 | 1 | 11 |  |  | ≤ 12 h
2.12 | Wd3 | Wentylator dachowt typ WDc-16/380/1400,dach bud. 4.prosektorium,pom. formalinowe | szt | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 2
2.13 | N6 | Centrala went. CV-2L (50)-36/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R, V= 3600 m3/h;Q=46 kW;N=2850/1450 or/min; Ia=5,1/1,4 A;Δp= 500 PaPawentylatorownia,bud.4 | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
2.14 | W3 | Centala CV 2P\L(500-37/4,0//S7.1V-V+R,bud.4,dach V=0000 m³/h | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
2.15 | N8 | Centrala went. CV-5P(50)-72/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R,V=7150 m3/h ;Q=91,5 kW;Ia=9,4/2,3 obr/min;N=2885/1450 or/min; N=4,5/1,1 kW wentylatorownia ,bud5,6 pietro | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
2.16 | Wd11-13,27-32 | Wentylator dachowt typ WDc-20/380/1400,dach bud. 5,6 | szt | 9 | 0 |  | 1 | 0 | 9
2.17 | N7 | Centrala went. CV-2P (50)-29/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R, V=2930 m3/h;Q=146,0 kW; Ia=12,4/3,5 A;Δp=500 Pa wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
2.18 | Wd14-26 | Wentylator dachowy typ WDc-20/380/1400,dach bud. 5,6 | szt | 13 | 0 |  | 1 | 0 | 13
2.19 | N9 | Centrala went. CV-4P (50)-57/5.0/ /S1.7V/S3.4/S4.1EU7H+PE+R, V=5700 m3/h;Q=72,6 kW.N=2835/1440 or/min; Ia=6,5/1,8 A;Δp=500pa. wentylatorownia ,bud 2,piętro | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
2.20 | W7 | Centrala went. CV-3P (50)-61/4,0/S7.V-V+R, V=6100 m3/h,N=2835/1440 obr/min ,Ia=6,5/1,8 A ,Δp=400 Pawentylatorownia ,bud 2,dach | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | 0 | 0
2.21 | K1 | Klimatyzator typu Split 3,5 kW w pomieszczeniu 09 ,dach bud 4 | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10
2.22 | K2 | Klimatyzator multi-split 7,0 kW w pomieszczeniu 81:82 ,dach bud.4 | szt | 2 | 4 |  | 6 | 8 | 12
2.23 | K3 | Klimatyzator dachowy AKV024 – E036/EP 4300m3/h Qch – 28,4 kW dach bud 5,6.pompa ciepła ,sala wykładowa bud.1, | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
2.24 | N10 | Centrala wentylacyjna HERMES -APN-1-FD4CFNEW 800/200 bud 4,zwierzetarnia V=800 m³/h | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10 |  |  | ≤ 12 h
2.25 | W10 | Centrala wentylacyjna HERMES -APN-1- 800/200 bud 4,zwierzetarnia,odzysk V=800m³/h | szt | 1 | 2 |  | 10 | 2 | 10 |  |  | ≤ 12 h
2.26 | N10-22 | Nawilzacz parowy DT/834.bud 4,klatka schodowa | szt | 1 | 8 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | ≤ 12 h
2.27 | K4 | Klimatyzator 3 kW,chłodnia bud 5,6 | szt | 1 | 4 |  | 8 | 4 | 8
2.28 | CT | Układy zasilania w ciepło centrale wentylacyjne | kpl | 9 | 0.5 |  | 1 | 4.5 | 9
2.29 | KK | Komora kurzowa, wentylatorownie F=56 m² | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
2.30 | K | Klimatyzator toksykologia | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 71.5 | 215 | 71.5 | 215
3. |  | Osiedle Studenckie ul Dębowa
3.1 | DS1-A | Centrala wentylacyjna 1200 m3/h odzysk ciepła wymiennik krzyżowy, dach | szt 1 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3
3.2 | DS1-B | Centrala wentylacyjna 1200 m3/h odzysk ciepła wymiennik lrzyzowy, dach | szt 1 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3
3.3 | DS1-C | Centrala wentylacyjna 1200 m3/h odzysk ciepła wymiennik krzyzowy, dach | szt 1 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3
3.4 | DS2 | Centrala wentylacyjna 2400 m3/h odzysk ciepła wymiennik krzyzowy, dach | szt 1 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3
3.5 | DS2 | Centrala wentylacyjna 1200 m3/h odzysk ciepła wymiennik krzyzowy, dach | szt 1 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3
3.6 | CT | Układ zasilania w ciepło centrale wentylacyjne, pompy | szt 9 | 9 | 0 |  | 2 | 0 | 18 |  |  | ≤ 12 h
3.7 | LC | ( liczniki ciepła) | szt | 9 | 0 |  | 2 | 0 | 18
3.8 | DS3 | Centrala wentylacyjna 3600 m3/h odzysk ciepła, dach segment Bi C | szt | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | DS3 | Centrala wentylacyjna 1800 m3/h odzysk ciepła, dach. Segment A | szt | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 3
3.10 | DS4 | Centrala wentylacyjna 3600 m3/h odzysk ciepła wymiennik krzyzowy, dach segment Bi C | szt | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 3
3.11 | DS4 | Centrala wentylacyjna 1800 m3/h odzysk ciepła wymiennik krzyżowy, dach. Segment A | szt | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 0
3.12 | SDS | Zespół wentylatorowy nawiewny FK 63 | szt. | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1
[8 empty] | 16 | 58 | 16 | 58
4.0 |  | Zakład Technik Dentystycznych ul. Tuwima 15
4.1 | NW1 | Centrala nawiewno wywiewna 2400 m3/h z odzyskiem ciepła wymiennik krzyzowy | szt. | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
4.2 | NW2 | Centrala nawiewno wywiewna 2000 m3/h z odzyskiem ciepła wymiennik krzyżowy | szt. | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
4.3 | W1,W2 | Wentylatory wyciagowe dachowe 700 m3/h | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
4.4 | CT | Układ zasilania w ciepło centrale wentylacyjne | szt | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 0
4.5 | K1 | Klimatyzator w serwerowni 2,0 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
4.6 | WzC | Węzeł cieplny | kpl | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
[8 empty] | 12 | 10 | 12 | 10
5.0 |  | Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna - Dębinki 1
5.1 | N1 | Centrala podwieszana CV-P L N-74D/1-S 1485 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.2 | W1 | Centrala podwieszana CV-P 1P W-1024C/1-S 985 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.3 | N2 | Centrala podwieszana CV-P P2 /N-74D/1-S/ 2915 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.4 | W2 | Centrala podwieszana CV-P 2L W-1024C/1-S 3665 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.5 | N3 | Centrala podwieszana CV-P 1L DHWD 825 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.6 | W3 | Centrala podwieszana CV-P 1L DVD 825 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.7 | N6 | Centrala podwieszana CV-P 2L N-74D/1-S 2930 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.8 | W6 | Centrala podwieszana CV-P 2L W-1024C/1-S 2585 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
5.9 | NW2 n | Centrala CV-A-3P X-1354 D/1-1 odzysk 5400 m3/h wentylatorownia ,chłodzenie | szt | 1 | 4 |  | 8 | 4 | 8
5.10 | NW2 w | Centrala CV-A-3L X-1354D/1-1 " 4770 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 4 |  | 8 | 4 | 8
5.11 | NW3 n | Centrala CV-A-4L X-1354D/1-1 odzysk 8845 m3/h wentylatorownia ,chłodzenie | szt | 1 | 4 |  | 8 | 4 | 8
5.12 | NW3 w | Centrala CV-A-4P X-1354D/1-1 " 6845 m3/h wentylatorownia | szt | 1 | 4 |  | 8 | 4 | 8
5.13 | Wd 1----Wd 6 | Wentylatory dachowe p.wybuchowe typ DAEx – 250 dach | szt | 6 | 0 |  | 0.5 | 0 | 3
5.14 | NW1/1,NW1/2 n | Centrala klimatyzacyjna CV-A 5L x 1390/C odzysk wym krzyzowy,12525 m3/h wentylatorownia ,chłodzenie . Hodowla | szt | 2 | 4 |  | 8 | 8 | 16 |  |  | ≤ 6 h
5.15 | NW1/1,NW1/2 w | Centrala klimatyzacyjna CV-A 5L x 1390/C odzysk wym. krzyzowy 11870 m3/h wentylatorownia ,chłodzenie . Hodowla | szt | 2 | 4 |  | 8 | 8 | 16 |  |  | ≤ 6 h
5.16 | Kp | Klapy pożarowe wentylatorownia | szt | 12 | 0 |  | 0.5 | 0 | 6
5.17 | NP. | Nawilżacz powietrza klimatyzacyjnego typ SD 384 HO 25,2 – 84 kg pary do układu went. :NW1/1,NW1/2 | szt | 2 | 12 |  | 0 | 24 | 0 |  |  | ≤ 6 h
5.17.1 | NP. | Nawilżacz powietrza klimatyzacyjnego typ…. – 84 kg pary do układu went. :NW1/1,NW1/2 | szt | 2 | 12 |  | 0 | 24 | 0 |  |  | ≤ 6 h
5.18 | NW1/1,NW1/2 | Sprężarka BITZER pół-hermetyczna typ F552T/4G-30.2 wentylatorownia | szt | 2 | 4 |  | 0 | 8 | 0
5.19 | K1 | Klimatyzator Split SAMSUNG ASH 2,4 kW w serwerowni pomieszczeń | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
5.20 | KK | Komory kurzowe,wentylatorownia 2x 60 m² | szt | 2 | 4 |  | 0 | 8 | 0
5.21 | FW | Filtry EU 13 w systemie wentylacji pom. hodowlanych. | szt | 63 | 0 |  | 0.75 | 0 | 47.25
5.22 | BMS | System monitoringu i powiadamiania pom hodowlanych | kpl | 1 | 0 |  | 6 | 0 | 6
5.23 | K2 | Klimatyzator w magazynie pasz 4.0 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
5.24 | K3 | Komora chłodnicza – agregat chłodniczy G-2,5 moc-4,4 kW wentylatorownia | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
5.25 | K4 | Komora chłodnicza- chłodnica ECO STE 75-7 moc – 3,12 kW chłodnia pom… | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
5.26 | W1..W5 | Wentylatory TD pod stropem pomieszczeń | szt | 5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 2.5
5.27 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne centrale wentylacyjne , pompy cyrkulacyjne, zawory trójdrogowe | szt | 8 | 0 |  | 2 | 0 | 16
5.28 | N7-W7 | Układ wentylacyjny przewietrzania komory H2o2 | szt | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
5.29 | SK | Skraplacz do spręzarki BITZER do NW1 | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
5.30 | SK2 | Skraplacz do spręzarki BITZER LH135/4J-B2.2(Y) do NW3 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
5.31 | SK3 | Skraplacz do spręzarki BITZER LH135/4J-B2.2(Y) do NW2 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 136 | 204.75 | 136 | 204.75
6 |  | Budynek Collegium Biomedicum ul. Dębinki 1
Instalacje obsługujące Katedrę i Zakład Biologii i Genetyki VII pietro
VII piętro
6.1 | K1 | Instalacja chłodnicza UNIBLOK w pracowni DNA /chłodnia/ pom.726,725 | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
6.2 | K2 | Klimatyzator ścienny FUJITSU w pracowni hodowli tkanek pom.705,706 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.3 | K3 | Klimatyzator przypodłogowy w pomieszczeniu zamrażarek pom 707 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.4 | K4 | Klimatyzator kanałowy FUJITSU w pokoju doktorów | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.5 | K5 | Klimatyzator ścienny DAIKIN w archiwum + pracownia sekwenatora pom.730 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.6 | W1 | Wentylacja odrębna – centrala wentylacyjna VTS CPV1 pom.709 .710 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.7 | K6 | Wentylacja odrębna - instalacja chłodnicza BITZER LH/33/2GC-2,2 | szt | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0
6.8 | K7 | Klimatyzator kanałowy FUJITSU w pokoju asystentów Pm. Nr 713 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.9 | K8 | Klimatyzator kanałowy FUJITSU w bibliotece i sali seminaryjnej pom nr 709 | szt. | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.10 | K9 | Klimatyzator ścienny Fujitsu sala seminaryjna pom 715 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 0 | 0
6.11 | VII piętro* | Wentylacja pom 725,726 Centrala VTS CPV1 nr, fabr.6802,EU 7,590x287x200 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.12 | NP. 2 | Nawilzacz parowy DT | szt | 1 | 8 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | 36 | 6 | 36 | 6
Instalace obsługujące pietra -1,0,1,2,3,4,5,6, Wentylatorownia nawiewnw poziom -2. wentylatorownia wywiewnw poziom +8
6.15 | NC1 | Centrala nawiewna VS -120-R-GH/S Wielkosc 120 V=16400 m³/h obsługująca kanały nawiewne w szachtach Nr, 1,2,3,4,5 zwierzetarnie | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.15.1 | RW-C1 | Regulatory wydatku TVR Easy Trox nawiewne pracujace z centralą NC1 a obsługujące kanały :318,318,318,319,319,319,319,319,319,319,319,417,417,417,418,418,418,418,501,501,501,501,520,520,520,521,521,521,521,521,521,522 z pomieszczeń 318,319,417,418,501,521,724,725 318,319,417,418,501,521,724,725 | szt | 39 | 0 |  | 0.5 | 0 | 19.5
6.15.2 | WC1 | Wentylatory wywiewne typ : (FKn-20,WA 12 -WB35) o numerach 1,123,127,169,170 obsługujace kanały z pomieszczeń 318,319,417,418,501,521,724,725 318,319,417,418,501,521,724,725 | szt | 6 | 1 |  | 1 | 6 | 6
6.16 | NC2 | Centrala nawiewna VS -120-R-GH/S Wielkosc 120 V=16400 m³/h obsługująca kanały nawiewne w szachtach Nr, 1,2,3,4,5 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.16.1 | RW-C2 | Regulatory wydatku TVR Easy Trox nawiewne pracujace z centralą NC2 a obsługujące kanały 1,2,3,4,77,78,78,78,101,102,103,104,164164,165,166,201,201,202,202,217,217,218,219,301,302,303,303,303,303,401,402,403,404,418,418,419,420,502,521,601,601,602,603,621,622,623,624,701,702,703,704,726 | szt | 51 | 0 |  | 0.5 | 0 | 25.5
6.16.2 | WC2 | Wentylatory wywiewne typ : (FKn-20,WA 12 -WB35) o numerach: 21,22,25,26,27,29,42,45,46,79,80,81,83,84,100,102,104,106,110,111,112,119,132,136,161,175,180,197,199,200 osługujące kanaly z pomieszczeń 1,2,3,4,77,78,101,102,103,104,164,165,166,201,202,217,218,219,301302,303,401,402,403,404,418,419,420,502,521,601,602,603,621,622,624,701,702,703,704,726 | szt | 30 | 1 |  | 1 | 30 | 30
6.17 | NC3 | Centrala nawiewna VS -120-R-GH/S Wielkosc 120 V=16400 m³/h obsługująca kanały nawiewne w szachtach Nr, 5,6,7,8,9,10 | szr | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.17.1 | RW-C3 | Regulatory wydatku TVR Easy Trox nawiewne pracujace z centralą NC3 a obsługujące kanały76,105,108,109,159,159,162,203,203,204,204,205,206,220,223,224,305,306,306,307,307,320,323,324,405,405,406,406,407,407,420,423,424,503,504,505,506,507,508,522,526,527,604,605,606,606,607,607,625,628,629,705,706,707,708,709,709,727,730,731. | szt | 61 | 0 |  | 0.5 | 0 | 30.5
6.17.2 | WC3 | Wentylatory wywiewne typ : (FKn-20,WA 12 -WB35) o numerach:8,10,12,13,14,15,16,17,18,41,42,44,47,48,49,50,50,52,57,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,108,109,110,112,113,114,115,132,133,136,139,160,161,162,163,164,165,168 wywiewające powietrze z pomiwszczeń76,105,108,109,159,162,203,204,205,206,220,223,224,305,306,307,320,323,324,405,406,407,420,423,424,503,504,505,506,507,508,522,526,527,604,605,606,607,608,625,629,705,706,707,708,709,727,730,730. | szt | 52 | 0 |  | 1 | 0 | 52
.6.18 | NC4 | Centrala nawiewna VS -120-R-GH/S Wielkosc 120 V=16400 m³/h obsługująca kanały nawiewne w szachtach Nr, 11,12,13,14, | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
6.18.1 | RW-C4 | Regulatory wydatku TVR Easy Trox pracujące z centalą NC4 a obsługujące pomieszczenia :.70,110,111,112,113,156,158, 207,208,209,225,226, 308,309,325,326,327, 408,409,410,425,426, 508,509,510,511,526,527,528, 607,608,609,627,630,631, 710,711,712,713,732,734. | szt | 56 | 0 |  | 0.5 | 0 | 28
6.18.2 | WC4 | Wentylatory wywiewne typ :(Fkn,WA 12-WB35)o numerach: 19,20,21,22,23,24,25, 33,34,35,37,38,40,80,82,83,84,85,86,87,89,91, 102,104,409,110,140,142,143,144,155,156,157,158,159,160. | szt | 36 | 0 |  | 1 | 0 | 36
6.19 | NC5 | Centrala nawiewna VS -120-R-GH/S Wielkosc 120 V=16400 m³/h obsługująca kanały nawiewne w szachtach Nr, 15,16,17,18,19 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.19.1 | RW-C5 | Regulatory wydatku TVR Easy Trox pracujące z centalą NC5 a obsługujące kanały w pomieszczenia:114,155,116,116,117,153,154,155,155;210,210,210,210,227,227;310,310,311,311,312,328,328,328,329,330;411,411,411,411,411,427,427,428;512,515,515,515,515,516,529,529,530,530,531;610,610,611,611,612,631,632,633,633,633;714,715,715,716,735,736,736,736,737. | szt | 69 | 0 |  | 0.5 | 0 | 34.5
6.19.2 | WC5 | Wentylatory wywiewne typ : (FKn-20,WA 12 -WB35) o numerach 26,27,28,29,31,32,91,94,95,97,99,100,101,119,146,149,150,151,152,153,174,176,177,178,180,183,197,199,200,201,203,204,206 | szt | 33 | 0 |  | 1 | 0 | 33
6.20. | NC6 | Centrala nawiewna VS -120-R-GH/S Wielkosc 120 V=20000 m³/h obsługująca kanały nawiewne w szachtach Nr.20,21,22,23 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.20.1 | RW-6 | Regulatory wydatku TVR Easy Trox pracujące z centalą NC6 a obsługujące kanały w pomieszczenia:14,15,17,52,52,52,63,63,63,;119,119,119,119,120;150,150,214,214,215,232,232,240,315,315,315,316,332,333,414,414,414,415,431,431,518,518,519,519,533,533,615,616,617,617,617,635,636,719,720,721,722,739,739 | szt | 52 | 0 |  | 0.5 | 0 | 26
6.20.2 | WC6 | Wentylatory wywiewne typ : (FKn-20,WA 12 -WB35) o numerach:207,208,209,210,211,212,213,214,215,226,227,228,230,231,232,239,240,241,242,243,244. | szt | 30 | 0 |  | 1 | 0 | 30
6.21. | NC7 | Centrala nawiewna VS -120-R-GH/S Wielkosc 120 V=20000 m³/h obsługująca kanały nawiewne w szachtach Nr, 24,25,26,27. | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.21.1 | RW7 | Regulatory wydatku TVR Easy Trox pracujące z centalą NC7 a obsługujące kanały w pomieszczeniach:53,53,53,53,63,63,63,63,121,150,150,150,150,215,216,216,216,232,232,232,316,317,317,317,333,334,335,415,416,416,416,433,434,435,519,519,519,519,534,534,534,618,619,620,620,636,637,638,721,723,723,723,740,741,741, | szt | 55 | 0 |  | 0.5 | 0 | 27.5
6.21.2 | WC7 | Wentylatory wywiewne typ : (FKn-20,WA 12 -WB35)o numerach:184,185,186,187,188,189,190,192,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,232,233,235,236,237,238 osługujące kanały z pomieszczeń53,63,121,150,215,216,232,316,317,333,334,335,415,416,433,434,435,519,534,618,619,620,636,637,639,722,723,740,741. | szt | 25 | 0 |  | 1 | 0 | 25
6.22 | K10,K11,K12,K13,K14K15,K16 | Klimatyzatory ścienne zamontowane na elewacji | szt | 18 | 2 |  | 2 | 36 | 36
6.23 |  | Instalacje obsługujące -pomieszczenia K i Z Anatomii w części wysokiej
6.23.1 | N2/W2 | Centrala nawiewno wywiewna Dospel typ ERATO 3/-149C/1-1:1-1/L:P V=8150 m³/h, z wymiennikiem krzyżowym,EU 4,nagrzewnica wodna,chłodnica freonowa,falowniki. Pomieszczenia prosektoryjne nr.6,7,8,9,65,69 | kpl | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 1
6.23.2 | N1/W1 | Centrala nawiewno wywiewna Dospel typ ERATO 2/X-149C/1-1:1-1/P:L V=4300 m³/h, z wymiennikiem krzyżowym,EU 4,nagrzewnica wodna,falowniki. Pomieszczenia prosektoryjne nr.5,10,66,67,71,72 | kpl | 1 | 4 |  | 1 | 4 | 1
6.23.3 | K | Klimatyzatory tp Daikin, GL pomieszczenia KiZ Anatomii .pom154 FTXV35+RXV Q=3,5 kW (R410A)+ pompa ciepla,inverter;pom.156 FTXV50-RXV50 Q=5,0 kW (R410A)A) z pompą ciepła.,inwereter;pom;116,108,110 FTXV60+RXV60 (R410A) z pompą ciepła inverter Q=6,0 kW | kpl | 7 | 2 |  | 2 | 14 | 14
6.23.4 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompy cyrkulacyjne, zawory trójdrogoweczęść ,filtry.część wysoka | szt | 10 | 1 |  | 0 | 10 | 0
[8 empty] | 130 | 479.5 | 130 | 479.5
Częśc niska budynku. Instalacje obsługujące sale wykładowe i hall I pietra.
.6.24 | Piwnica | Wentylatorownia Nr1 część niska. Komora kurzowa. Filtry EU 1 o wymiarach 994x794 mm szt 8 | kpl | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0
6.24.1 | Piwnica | Wentylatorownie Nr 2i 3 część niska. Komora kurzowa. Filtry EU1 o wymiarach 994x1244 szt 12,994x994 szt 10 | kpl | 2 | 3 |  | 0 | 6 | 0
6.24.2 | Piwnica | Wentylatory N6,W6,W7,W9,W10 do pom 50,51,20 i basenowni wentylatornia nr 3 | szt | 8 | 1 |  | 2 | 8 | 16
6.24.3 | I piętro | Klimatyzator SRK71ZR-S/SRC71ZR-S Qch=7,1 kW Histologia sterylizacja,klimatyzator FTX50+RVN50 Q=5,5 kW pom 26 | kpl | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
Wentylatorownia nr. I
6.25 | I N-1,I W-1 | Wentylator WB-50,V=9075 m³/h, Q=112,8 kW,Δp=460 Pa , N=2,2 kW,WB50 V=8250m³/h,Δp=550 pa,N=2,2 kW Sala wykładowa okrągła pom. Nr 137 | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
6.25.1 | I N-2, I W-2 | Wentylator WA 14,V= 400 m³/h,Q=6,2 kW,Δp= 530Pa, N=0,25 kW ,WA14 V=595m³/h, Q= kW,Δp=570pa, n=0,26kW | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
[8 empty] | 0 | 0
| Wentylatorownia nr II | [6 empty] | 0 | 0
6.26. | II N-1, II W-1 | Wentylator WB50 V=9075 m³/h, Q= 103,4 W,Δp=510Pa,N= 2,2kW, WB 50 V=8250m³/h,Δp=550Pa,N=2,2 kW Sala wykładowa pom. Nr.134 | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.26.1 | II N=2, II W-2 | Wentylator WA 18 V=485 m³/h, Q= 5,54kW,Δp=290 Pa,N=0,12 kW | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.26.2 | II N-3, II W-3 | Wentylator Fk 60 V=14190m³/h ,O= 150,21kW,Δp=840Pa,N=5,5 kW,FK 80 V=15610m³/h,Δp=330Pa,N=2,2 kW,Hall przed salą nr.134 | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.26.3 | II N-4,W-4 | Wentylator WB 30 V=1780m³/h, Q= 17,0519,83kW,Δp=520Pa,N=0,8 kW,WB30 V=1970m³/h, Δp=500Pa,N=0,8 kW | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
| Wentylatorownia III | [6 empty] | 0 | 0
6.27.1 | IIIN-1,III W-1 | Wenylator WB50 V=9075m³/h, Q= 103,68 kW,Δp=550 Pa,N=510Pa,N=2,2 kW,WB 50 V=8250m³/h,Δp=550Pa,N=2,2 kW Sala wykładowa pom. Nr 133 | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.27.2 | III N-2 ,III W-2 | Wentylator WA 14,V= 440 m³/h,Q=5,19kW,Δp= 700Pa, N=0,25 kW ,WA14 V=485m³/h, Q= kW,Δp=620Pa, n=0,26kW | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.27.3 | III N-3, III W-3 | WB 35 V=3110m³/h,Q= 37,11 kW,Δp=690Pa,N=1,5kW, WB45 V=3465m³/h, Δp=520Pa,N=1,5kW Histologia | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.27.4 | III N-4,III W-4 | WB 50 V=5670m³/h, Q= 68,14 kW,Δp=650Pa, N=2,2kW, WB50 V=6300m³/h, Q= kW,Δp=630Pa,N=2,2kW Histologia | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.27.5 | III N-5,III W-5 | WB 30 V=1640m³/h,Q=11,28 kW,Δp=520 Pa, N=0,8 kW, WB 35/1 V=1820m³/h,Δp=310 Pa, N=0,64 kW | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.27.6 | III N-6, III W-6, | WB 25 V=770m³/h, Q= 8,55 kW,Δp=370Pa,N=0,8 kW,WA 10/II V=152m³/h,Δp=370 Pa, N=0,12 kW | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.27.7 | III N-7, III W-7,III W-8, III W-9, | WA 10 V=160m³/h, Q=0,0 kW,Δp=360Pa,N=0,12 KW,WA 10/V V=152m³/h, N=370Pa, N=0,12 kW | szt | 4 | 2 |  | 1 | 8 | 4
6.27.8 | III N-8,III W-12 | N:Fk 60 V=14190m³/h,Q= 150,21 kW,Δp=840 Pa,N=5,5 kW, W:Fk60 V=15610m³/h ,Δp=330Pa,N=2,2kW Hall przed salą nr,133 | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.27.9 | III W-10 | WA 12/II, V=238,ΔP=540 Pa, N=0,12 kW | szt | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1
6..28 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompy cyrkulacyjne, zawory trójdrogowe,filtry część niska | szt | 13 | 1 |  | 0 | 13 | 0
[8 empty] | 88 | 51 | 88 | 51
Instalacje obsługujące pomieszczenia K i Z Anatomii w części niskiej
6.29 | N3/W3 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Dospel ERATO 2/X- 49C/1-1:1-1/P:L V=5000m³/h.Wym krzyżowy ,EU 4 ,chłodnica freonowa,falownik. Basenownia | kpl | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
6.29.1 | N5/W5 | Zespół wentylacyjny obsługujacy pomieszczenia hodowlane 50,51,20 V=900m³/h Wymiennik ciepła typ Bartosz WS -B5.0/25-1.1/L, wentylatory TD 2000/315 szt 2. Nagrzewnica elektryczna ENO-315 12,0-3-T. Filtry EU7 typ DF-K315,EU3 DF-315 | kpl | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
6.29.2 | Wt | Wentylatory TD 2000/315 do poz. 6.29.1 | szt | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4
6.29.3 | NP. | Nawilzacz parowy DT do systemu N5/W5 | szt | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2
6.29.4 | K | Klimatyzatory typ Split w pom 50 i 51 Q=2,7 kW,52 | szt | 3 | 4 |  | 0 | 12 | 0
6.30 | KCH | Komora chłodnicza w pom. Basenowni ? | kpl | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.31 | ACH | Agregaty chłodnicze Aermec ANL 200C Q=42 kw | szt | 2 | 4 |  | 0 | 8 | 0
[8 empty] | 32 | 12 | 32 | 12
[5 empty] | 297 |  | 556.5
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
7.0 |  | Rektorat. ul. Skłodowskiej-Curie 3a
7.1 | K1 | Instalacja klimatyzacji V=1800 m³/h z agregatem chłodniczym Q= 7,5 kW. Sala narad | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
7.2 | K2 | Klimatyzator Q=5,0 kW Sala czarna | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
7.3 | W | Wentylator WD 200,agregat wentylacyjny Ne 2,0 korytarz prz biurze rektora (lokalizaxja strych) | szt | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7.4 | K3 | Klimatyzator Q= 6,1 kW Biuro rektora | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
7.5 | VRF | Instalacja chłodzenia pom 301,303,304,305,306,307,308 Q=22 kW | szt | 7 | 2 |  | 0 | 14 | 0
7.6 | VRF | Instalacja chłodzenia pom 104,104B,104C,106,107,202A,203,204,205 Q=22 kW | szt | 9 | 2 |  | 0 | 18 | 0
7.7 | K4 | Klimatyzator Q= 3.1 kW serwerownia | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 40 | 2 | 40 | 2
8 |  | Budynek Główny Wydziału Farmaceutycznego. Ul. Gen. Hallera 107
|  | Wentylatorownia na zewnatrz budynku A w osiach 24-25 , oraz wentylatorownie numer 11 i 12 na dachu budynku , obsługujące K i Z Chemii Organicznej. | kpl | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0
8.1 | N1-W1 | Centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik krzyźowy VS-15900/15900 m³/h ,Δp=500/900 Pa; Q=84,9 kW N=11,0/11,0 kW. I=21,5/21,5 A 3x400 V | kpl | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0
8.1.1 | DW1,DW2;DW5 | Wentylator dachowy chemoodporny WDc/sw-25-K V=1000m³/h;Δp=390 Pa, U=400 V,N=0,37kW; Ia=1,2 A | szt | 3 | 3 |  | 0 | 9 | 0
8.1.2 | DW3 | Wentylator dachowy chemoodporny WDc/s-31-K-(Ex), V=1500m³/h;Δp=390 Pa, U=400 V,N=0,75kW; Ia=2,1 A | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.1.3 | DW4 | Wentylator dachowy chemoodporny WDc/s-31-K, V=1500m³/h;Δp=390 Pa, U=400 V,N=0,37kW; Ia=2,1 A | szt 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.1.3.1 | RW | Regulatory wydatku Trox zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 10 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5
8.1.4 | W11-01-11-12 | Wentylatory typ FK w wentylatorowni nr 11 | szt | 9 | 0 |  | 1 | 0 | 9
8.1.5 | W 12-02-W12- | 2 | szt | 7 | 0 |  | 1 | 0 | 7
8.1.6 | K1 | Klimatyzator Q=3,1 kW w pom 1,9 IR | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
8.1.7 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompy cyrkulacyjne, zawory trójdrogowe,filtrr . | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
Wentylatorownia na zewnatrz budynku A w osiach 22-23 , obsługująca piwnicę w budynku A przeznaczoną dla K i Z Mikrobiologii Farmaceutycznej
8.2 | N2-W2 | Centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła poprzez wymiennik krzyźowy VS75-R-PHC/SFS-8600/8500 m³/h ,Δp=800/500 Pa; Qg=64 kW, ,N=11,0/11,0 kW. I=21,5/21,5 A 3x400 V | kpl | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0
8.2.1 | RW | Regulatory wydatku Trox zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 10 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5
8.2.2 | ACH | Agregat chłodniczy AJY108 LALH Qch =33,5 kW, Qg=37,5 R410A 11,8 kg | szt | 2 | 4 |  | 0 | 8 | 0
8.2.2 | EU | Filtry Heppa | szt | 5 | 1 |  |  | 5
| CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompy cyrkulacyjne, zawory trójdrogowe,filtry. | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
8.3 | KK3 | Komora kurzowa wentylatorowni a 04 Filtry EU1 600x600 mm szt 24 | kpl | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0
| Wentylatorownia 01 | Obsługuje pom. Katedry Mikrobiologii parter, Chemii Farmaceutycznej pom I p,. Audytorium Maxi
| KK`1 | Komora kurzowa wentylatorowni a 01 Filtry EU1 600x600 mm szt 22 | kpl | 1 | 3 |  | 0 | 3 | 0
8.4 | N 01-09 | Wentylator FKb-V=m³/h, Δp= Pa, Q=.0 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.5 | N 01-10 | Wentylator FKb-30V=2000m³/h, Δp=400 Pa, Q=.26,0 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.6 | N 01-17 | Wentylator FKb-25V=1500m³/h, Δp= 320Pa, Q=19,5 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.7 | N 01-18 | Wentylator FKb-40V=4520m³/h, Δp=320 Pa, Q=58,6 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.8 | N 01-20 | Wentylator FKb-20,V=720m³/h, Δp=25 Pa, Q=9,32 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.8 | N 01-23 | Wentylator FKn-20,V=695m³/h, Δp=480 Pa, Q=9,1 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.9 | N 01-24 | Wentylator FKb-40-V,V=6040m³/h, Δp=850 Pa, Q=78,38 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8. | N 01-25 | Wentylator FKb-40-VI,V=6040m³/h, Δp=850 Pa, Q=78,38 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
| Wentyl. 02/1 | Obsługuje K iZ Chemii Fizycznej , Dziekanat.Biblioteka, Korytarz piwnica
8.9 | CN2/CW2 | Centrala nawiewna z posrednim odzyskiem ciepłaV=12200/11800 m³/h,Δp=600/600 Pa; Qg=107,7 kW; N=3,6/3,3 kW | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0
8.9.1 | RW | Regulatory wydatku zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 18 | 0 |  | 0.5 | 0 | 9
8.9.2 | Wd | Wentylator dachowy chemoodporny WDc/sw-25-K V=1000m³/h;Δp=390 Pa, U=400 V,N=0,37kW; Ia=1,2 A | szt | 10 | 0 |  | 2 | 0 | 20
8.9.3 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompy cyrkulacyjne, zawory trójdrogowe,filtry. | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
8.9.4 | OC | Układ odzysku ciepła,pompa,zawór trójdrogowy,naczynie wzbiorcze ,filtry | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
8.9.5 | Wk | Wentylator kanałowy typ. Obsługujący sprężarke w pom……. | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
8.10 |  | Centrala nawiewna z pośrednim odzyskiem ciepła obsługująca Dziekanat i Biblioteką. V= 3600/3600 m³/h .Δp=600/600 Pa Qg=28,0 kW. N=1,5/1,1 kW | kpl | 2 | 4 |  | 0 | 8 | 0
8.10.1 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
8.10.2 | OC | Układ odzysku ciepła,pompa,zawór trójdrogowy,filtry;naczynie wzbiorcze. | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
8.10.3 | RW | Regulatory wydatku Trox zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 2 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1
| Wentyl. 02/2 | Obsługuje Ki Z Chemii Farmaceutycznej pom. , Aptekę. Korytarz piwnica
8.11 | N4-W4 | Cenrala nawiewna Wentylacja apteki V=1000m³/h pom 1.32 | szt. | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
8.11.1 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.11.2 |  | Klimatyzator Q=0 kW obsługuje pom. apteki pom . 1.32 | szt. | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
8.12 | AW | Agregat grzewczo wentylacyjny V=2500 m³/h,Δp=120 Pa, Q=33.0 kW zamontowany pod stropem pom. -1.44 Komunikacja.Obsługuje pomieszczenia piwnicy w osiach 14-19 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
|  |  | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.12.1 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
8.13 | CNW5 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem pośrednim V=7100/7500 m³/h, ΔP=600/600 Pa, Qg=77 kW, N=1,25/1,41 kW. Obsługuje pomieszczenia : 1,33(15);1.34(15a)1,35 (13/14) | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
8.13.1 | RW | Regulatory wydatku Trox zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 8 | 0 |  | 0.5 | 0 | 4
8.13.2 | Wd | Wentylator wyciagowy dygestorum | szt | 5 | 0 |  | 1 | 0 | 5
8.13.3 | Ws | Wentylator wyciagowy z szafy wentylowanej | szt | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 3
8.13.4 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.13.5 | OC | Instalacja odzysku ciepła w układzie posrednim | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
| Wentylatornia 03 | Obsługuje Ki Z Chemii Farmaceutycznej pom.1,15;1,16;1,17;1,18;1,5 | [5 empty] | 0 | 0
8.14 |  | Centrala wentylacyjna ERATO 2/RG-133A/1-1;1-1/P;L V= 4500/4500 m³/h, ΔP= 300/300v_Pa Filtr EU 4,wym. Glikol RGH8/EC2 28,3 kW,ø=1",Q=36,7 kW, Wentylator RH31C/M-90/2P/1,5 SFP: 1,18 kW/m³s; wymiennik glikolowy RGC8/EC2 28,3 kW; wentylator RH31C/M-90/2P/1,5 SFP: 1,18 kW/m³s | kpl | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
8,14,1 | NW | Klimatyzator SRC63ZK-S/SRK63ZK czynnik R410A, Qch=6,3 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
8.14.2 | K | Klimatyzator SRC71ZK-S/SRK71ZK czynnik R410A, Qch=7,1 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
8.14.3 | K | Klimatyzator FDC100VS/FDN100VF1 | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
8.14.4 | K | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.14.5 | CT | Instalacja odzysku ciepła w układzie posrednim(pompa,zawór trójdrogowy,filtry) | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.14.6 | Wd | Wentylator wyciagowy dygestorum | szt | 6 | 0 |  | 1 | 0 | 6
| Wentylatorownia 04 | Obsługuje pom. Katedr Farmakognozji,Szatni SWF oraz korytrarz - 1.1;-1.10;-1.15. Sale audytoryjne | [5 empty] | 0 | 0
8.15 | Wentylatorownia 04 | Wentylator FKb-30,V=4200m³/h, Δp=830Pa, Q=54,5 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.16 | N 04-01 | Wentylator FKb-40,V=4000m³/h, Δp=360Pa, Q=51,9 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.17 | N 04-02 | Wentylator FKn-30,V=3500m³/h, Δp=750Pa, Q=45,4 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.18 | N 04-03 | Wentylator FKb-30,V=2000m³/h, Δp=170Pa, Q=25,95 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.19 | N 04-04 | Wentylator FKb-31,5,V=3160m³/h, Δp=250Pa, Q=41,0 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.20 | N 04-05 | Wentylator FKb-25,V=1115m³/h, Δp=380Pa, Q=14,5 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.21 | N 04-06 | Wentylator FKn-30,V=2500m³/h, Δp=340Pa, Q=32,4kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
8.22 | N 04-07 | Wentylator FKb-40 V=33000m³/h, Δp=400Pa, Q=42,82 kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
[8 empty] | 0 | 0
8.23 | K | Klimatyzatory Q=5,0 kW K i Z Farmakognozji | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
8.24 | K1.K2. | Klimazytatory: serwerownia, apteka,sala Rad Wydziału,pom 1.33 | szt | 3 | 2 |  | 0 | 6 | 0
8.25 | K3,K4,K5 | Wentylacja laboratorium w Farmakognozji V=1000m³/h Wentylatory FK | szt. | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
8.26 | N3-W3 | Centrala wentylacyjna Optima NW-1-L-Wk-HE/T1-D-9000/9000 m/h³ Odzysk ciepła .Wm. Obrotowy. Sale audytoryjne | kpl | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
8.26.1 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | kpl | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 3
[8 empty] | 88 | 114 | 88 | 114
9.0 |  | Budynek Laboratoryjny Wydziału Farmaceutycznego
Wentylatorownia nawiewna nr 8i9 i w osiach 5-8 piwnica i wentylatorownia wywiewna nr 11 w osiach 6-7 IIIp Obsługuje Ki Z Bromatologii i Chemii Nieorganicznej. Instalacja w osiach 1-10 budynku.
9.1 | N1-W1 | Centrala wentylacyjna z pośrednim odzyskiem ciepła V=15000/13300 m³/h,Δp=600/600 Pa;Qg=180,9 kW,Qodz.=77,7 kW ;N=7,5/5,5 kW; Ia=14,5/10,9 A, SFP=1,795/1,394 W/m³/s | kpl | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
9.1.1 | RW | Regulatory wydatku Trox zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 18 | 0 |  | 0.5 | 0 | 9
9.1.2 | Wd | Wentylatory Wd 16,20,25 | szt | 25 | 0 |  | 0.5 | 0 | 12.5
9.1.3 | Wd | Wentylatory wyciagowe z pom 56,57 Ki Z Braumatologii | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
9.1.4 | K1, K2 | Klimatyzatory split | szt | 7 | 2 |  | 0 | 14 | 0
9.1.5 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | kpl | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 2
9.1.6 | OC | Instalacja odzysku ciepła w układzie posrednim (pompa,zawór tródrogowy ,filtry) | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
Wentylatorownia nawiewna nr 6i7 i w osiach 11-14 piwnica i wentylatorownia wywiewna nr ... w osiach IVp Obsługuje Pomieszczenia K i Z Technologii Chemicznej Srodków Leczniczych pom. 0,8;0,37;0,38;0,39 (parter) i Ki Z Farmacji Stosowanej pom 1,9;1,10;1,12;1,13;1,41;;1,42;1,43;1,44. Położonych w osiach 16-24 budynku
9.2. | N2-W2 | Centrala wentylacyjna z pośrednim odzyskiem ciepła V=12100/10700 m³/h,Δp=600/600 Pa;Qg=81,9 kW,Qodz.=77,7 kW ;N=5,5/4,0 kW; Ia=14,5/10,9 A, SFP=1,795/1,394 W/m³/s | szt | 2 | 4 |  | 1 | 8 | 2
9.2.1 | RW | Regulatory wydatku zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 8 | 0 |  | 0.5 | 0 | 4
9.2.2 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.2.3 | OC | Instalacja odzysku ciepła w układzie posrednim | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.2.4 | Wd | Wentylatory Wd 16,20,25 | szt | 17 | 0 |  | 0.5 | 0 | 8.5
9.2.5 | K1 | Klimatyzator pom 37 | szt | 1 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.5
Wentylatorownia nr 15 IV pietro i w osiach 21-23 Obsługuje pomieszczenia K i Z Chemii Analitycznej nr.: 2,9(210);2,10(211)2,11;2,12;2,32;2,32;2,33;2,34;2,35;2,36 oraz Ki Z Toksykologii obsługuje pom.:3,4(306);3,5(307);3.6;3.7;3.8;3.25. Położone w osiach 16-27 budynku
9.3 | N3-W3 | Centrala wentylacyjna z pośrednim odzyskiem ciepła V=11500/11000 m³/h,Δp=600/600 Pa;Qg=81,9 kW,Qodz.=77,7 kW ;N=5,5/4,0 kW; Ia=14,5/10,9 A, SFP=1,795/1,394 W/m³/s | kpl | 2 | 4 |  | 1 | 8 | 2
9.3.1 | RW | Regulatory wydatku zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 8 | 0 |  | 0.5 | 0 | 4
9.3.2 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.3.3 | OC | Instalacja odzysku ciepła w układzie posrednim(pompa,zawór trójdrogowy,filtry) | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.3.4 | Wd | Wentylatory Wd 16,20,25 | szt | 17 | 0 |  | 0.5 | 0 | 8.5
9.4 | N4-W4 | Centrala wentylacyjna z pośrednim odzyskiem ciepła V=6300/5900 m³/h,Δp=600/600 Pa;Qg=81,9 kW,Qodz.=77,7 kW ;N=3,0/2,2 kW; Ia=14,5/10,9 A, SFP=1,795/1,394 W/m³/s | kpl | 2 | 4 |  | 1 | 8 | 2
9.4.1 | RW | Regulatory wydatku zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 13 | 0 |  | 0.5 | 0 | 6.5
9.4.2 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtry | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.4.3 | OC | Instalacja odzysku ciepła w układzie posrednim | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.4.4 | Wd | Wentylatory Wd 16,20,25 | szt | 11 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5.5
|  | Wentylatorownia nr.12 w osiach 11-13 IV piętro obsługuje pomieszczenia 3.1(301a);3.15(301b Sale kopmputerowe | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.5 |  | Centrala wentylacyjna Optima NW-2-P-WO-/RE-Hw/CHw-T1/T2-We 4000/4000 m/h³ Odzysk ciepła .Wm. Obrotowy. Sale komputerowe | kpl | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
9.5.1 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy | kpl | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.6 | 30N,31W | Wentylator Fk-40, V=2800 m³/h,Δp=420 Pa,N=0,8 kW, Fk- ,V= m³/h,Δp= Pa,N= kW | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
9.7 | 32N, | Wentylator Fk-40, V=5400 m³/h,Δp=450 Pa,N=1,1 kW, Fk-40 ,V=5110 m³/h,Δp=270 Pa,N= 0,8kW | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
9.8 | 33N,34W | Wentylator Fk-40, V=3600 m³/h,Δp=580 Pa,N=1,1 kW, Fk -40,V=4320 m³/h,Δp=330 Pa,N=0,8 kW | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
9.9 | 35N,36W | Wentylator Fk-31,5, V= 2090m³/h,Δp=370 Pa,N= 0,8kW, Fk-31,5 ,V=1800 m³/h,Δp= Pa,N=0,4 kW | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
9.10 | 37N,38W | Wentylator Fk-31,5, V= 2090m³/h,Δp=370 Pa,N= 0,8kW, Fk-31,5 ,V=1800 m³/h,Δp= Pa,N=0,4 kW | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
Wentylatorownia zewnetrzna na dachu budynku w osiach 35-40
9.11 | N6-W6 | Centrala wentylacyjna Optima NW-1-L-Wk-HE/T1-D-2700/2700. Odzysk ciepła Wymiennik obrotowy obsługuje pom. K i Z Farmakodynamiki położone w osiach 35-40 na II piętrze. | kpl | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
9.11.1 | RW | Regulatory wydatku zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 6 | 0 |  | 0.5 | 0 | 3
9.11.2 | Wd | Wentylatory Wd 16,20,25 | szt | 10 | 0 |  | 1 | 0 | 10
9.11.3 | K | Klimatyzator | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
9.12 | N7-W7 | Centrala wentylacyjna Odzysk ciepła obsługuje pomieszczenia K i Z Farmacji Stosowanej w osiach 35-40 na I piętrze. | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0
9.12.1 | RW | Regulatory wydatku zlokalizowane pod stropami pomieszczeń | szt | 6 | 0 |  | 0.5 | 0 | 3
9.12.2 | Wd | Wentylatory Wd 16,20,25 | szt | 10 | 0 |  | 1 | 0 | 10
9.12.3 | K | Klimatyzator | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
9.13 | NW1 | Komora filtracji w K i Z Farm.Stosowanej | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
9.14 | KF | Filtry EU13 w komorze Wentylatory szt 2 | szt | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 4
[8 empty] | 56 | 125 | 56 | 125
10.0 |  | Budynek Laboratoryjny ul. Do Studzienki 63(wyłaczony)
10.1 |  | Centrala wentylacyja CV-A1-P/CNWV/7-7/7-7 2400 m3/h, EU 3, EU 9.Odzysk ciepła wym. Krzyżowy | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | NW1 | Wentylatory wyciagowe WD,TD | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.3 |  | Filtry EU13 | szt | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | B -27 Budynek Medycyny Laboratoryjnej ul. Dębinki 7 |  |  |  | 11
11.1 | N0-W0 | Centrala wentylacyjna GOLEM D4 9060 m3/h z wymiennikiem krzyzowym | szt | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 5
11.2 | N1-W1 | Centrala nawiewna GOLEM G4 9990 m3/h | szt | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 5
11.3 | N2 | Centrala nawiewna GOLEM G2 3730 m3/h | szt | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 5
11.4 | N3 | Centrala nawiewna GOLEM G4 9300 m3/h | szt | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 5
11.5 | N4 | Centrala nawiewna HERMES APN-1 1280 m3/h | szt | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 5
11.6 | N5 | Centrala nawiewna GOLEM G-3 6630m3/h | szt | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 5
11.7 | N6 | Centrala nawiewna HERMES APN-1 1000 m3/h | szt | 1 | 2 |  | 5 | 2 | 5
11.8 | N7 | Wentylatory dachowe WVPKV-250,400,160,200 z falownikami | szt | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 4
11.9 | W2,W3,W4,W5 | Wentylatory dachowe WVPKV-200,250,315 | szt | 10 | 0 |  | 1 | 0 | 10
11.10 | WP1-WP10 | Wentylatory dachowe WVPKV-200 K.O | szt | 8 | 0 |  | 1 | 0 | 8
11.12 | WD1-WD8 | Wentylator kanałowy Decor 100CRZ,70 m3/h | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
11.13 | WM1,WM7 | Wentylator kanałowy EBB-17590 m3/h | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
11.14 | WM2,WM4 | Wentylator kanałowy TD 250/100 110 m3/h | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
11.15 | WM5,WM6 | Agregat wody lodowej z modułem hydraulicznym CCUN 206 Q=100 KW | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
11.16 | K1A | Skraplacz BCDT902A | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
11.17 | K1B | Agregat Chłodniczy TAJ9513ZMHR Q= | szt | 1 | 2 |  | 4 | 2 | 4
11.18 | K2A | MIC-300Chłodnica Podsufitowa | szt | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 6
11.19 | K1 | Wentylator DECOR CRZ | szt | 14 | 0 |  | 0.5 | 0 | 7
11.20 | SW1-SW14 | Regulatory wydatku i temperatury. | szt | 20 | 0 |  | 0.5 | 0 | 10
11.21 | TVJD-EASY | Filtry EU13 | szt | 8 | 0 |  | 1 | 0 | 8
11.22 | H13 | Klapy ppoż.EL 120 | szt | 8 | 0 |  | 0.5 | 0 | 4
11.23 | KPPOż | Układy zasilania w ciepło technologiczne centrale wentylacyjne | szt | 7 | 0 |  | 2 | 0 | 14
11.24 | CT | Układy zasilania w ciepła dla potrzeb CO. Sterowanie. | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
11.25 | CO | Układy zasilania w wodę lodową | kpl | 5 | 0 |  | 2 | 0 | 10
11.26 | WL | Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyzowym,recyrkulacją. Pomieszczenienia 3.41-3.43 badania na komórkach | kpl | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
11.27 | N8-W8 | Klimatyzator pom 3.42 | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
11.28 | K2 | Filtry EU 14 | szt | 6 | 0 |  | 1 | 0 | 6
11.29 | H14 | Klimatyzatory obsługujące pom. ….. | szt | 4 | 2 |  | 0 | 8 | 0
11.30 | K3-Kn | Instalacja chłodzenia pom.1,19a;1.19;1.18;1.17;1.16;1.15 Q=40,0 kW | kpl | 8 | 2 |  | 0 | 16 | 0
11.31 | VRF
[8 empty] | 51 | 142 | 51 | 142
12.0 |  | Budynek Nr 1 ul. Dębinki 7
12.6 | N1W1 | Centrala wentylacyjna AF/15S/ V=7880 /4530m³/h ΔP=400 Pa odzysk wym. Krzyżowy η=35,0%.;Gct=73,21 kW ;Qch=25,5 kW;N=2x2,2/2x3 kW; | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.7 | N2W2 | Centrala wentylacyjna AF/05/ V=1840 /1650m³/h ΔP=400 Pa odzysk wym. Krzyżowyη=10,24%. Qct=14,99 kW,Qch=3,7 kW;N=1,10/0,55 KW U=400V/3/50Hz | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.8 | N3W3 | Centrala wentylacyjna AF 18S V=6980/6230 m³/h ΔP=400 Pa odzysk wym. Krzyżowy η=40,57%.;Gct=55,21kW ;Qch=23,50 kW;N=2x2,20/2x1,5 kW | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.9 | N4W4 | Centrala wentylacyjna AF 18S V=7750/6870 m³/h ΔP=400 Pa odzysk wym. Krzyżowy η=42,87%.;Gct=66,00kW ;Qch=15,7 kW;N=2x2,20/2x1,5 kW | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.10 | WL1 | Agregat wody lodowej dla N2/N4 typ INARC/K /SP91, Qch=91 kW;czynnik R410a,ilość czynnika 5,2 kg, P=3,0 bar z wbudowanym zbiornikiem 150 l, pompą 0,55 kW, 205 kPa | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.11 | WL2/1 | Agregat wody lodowej dla N1 typ INARC/K 91 R410a, 5,2 kG, P=3,0 bar | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.12 | WL2/2 | Agregat wody lodowej dla N3 typ INARC/K 91 R410a, 5,2 kG, P=3,0 bar | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.12,1 | CO | Systemy odzysku ciepła ze skraplaczy agregatów wody lodowej | szt | 3 | 2 |  | 0 | 6 | 0
12.13.1 | K5 | Klimatyzator Hitachi RPK-2 OFSN2 M seria UA 692898 pom -1.03 | szt | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
12.13.2 | K6 | Klimatyzator Daikin typ FTKS25D3VMW seri I006611 pom -1.03 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
12.13.1 | K7 | Klimatyzator Hitachi RPK-40FSN2m seri UAB44891 pom 0,47 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
12.13.2 | K8 | Klimatyzator Hitachi RPK-40FSN2m seri UAB44307 pm/ 0,47 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
12.13.3 | K9 | Klimatyzator ASY30LFA FUJITSU Q=8,0 kW pm /047 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
12.13.4 | K10 | Klimatyzator Hitachi RPK-20FSN2m seri UA557736 pom. 0,51 | szt | 1 | 4 |  | 4 | 4 | 4
12.14 | KR1, | Kurtyny powietrza Frico AD220W ,Zawor 2 -drogowy TVV25,siłownik SD20,panel sterujacy CB30N | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
12.15 | KR2 | Kurtyny powietrza Frico AD220W ,Zawor 2 -drogowy TVV20,siłownik SD20,panel sterujacy CB30N | szt | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
12.16 | W1-W33 | Wentylatory wyciagowe indywidualne | szt | 33 | 0 |  | 1 | 0 | 33
12.17 | K19,K11 | Klkimatyzatory obsługujace pom.20;25 | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
[6 empty] | #REF! |  | 64 | 69 | 64 | 69
13.0 |  | Bud. Biblioteka Główna ul. Dębinki 1
13.1 | N1-W1 | N1 Centrala BO-01 V=4900 m³/h Q=63,2 kW 90/70⁰C,in=5,An=1526 obr/min.W1 WPS-40 V=4450 m³/h Czytelnia Główna | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
13.2 | N2 | Centrala BS-4 V=4260m³/h, Q1=58,0 kW,Q2=13,0kW,EU3,n=1683 obr/min. In=5,1 A Magazyny książek I i II p. | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
13.3 | W3 | Wentylator WPS-25 V=1700 m³/h,n=1620 obr/min.Wyciąg hall. | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
13.4 | W4 | Wentylator TD-500-160 V=232m³/h,RBB-1 | szt | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.5 | N5-W5 | N5:Agregat TGE 7/9 V=1420m³/hN=9 kw el. EU3,W5: wentylator TD-2000-315 V=1420m³/h | szt | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.6 | VRF1 | System chłodzenia VRF jedna jednostka zewnetrzna FDCA560HKXE4 Q=67,0 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
13.7 | VRF | System chłodzenia VRF jednostki wewnetrzne FDK71KXE6 | szt | 5 | 2 |  | 0 | 10 | 0
13.8 | VRF | System chłodzrnia VRF jednostki wewnetrzne FDK45KXE6 | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
13.9 | VRF | System chłodzrnia VRF jednostki wewnetrzne FDK56KXE6 | szt | 4 | 2 |  | 0 | 8 | 0
13.10 | K1 | Klimatyzator 3,2 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
13.11 | N3-W3 | Centrala wentylacyjna z wymiennikiem KrzyżowymG-GOLEM-O-01-SE-FB7/CH/E/WHC/FEC/PE-R V=3000/3000 ³/h,Δp=350/350Pa. Qg=10,6; Qch=13,3 kW; N=1,5/1,1 kW,SFP=1,56/1,14 kW/(m³/s); Ia-3,16/2,37 AKOPKOPCzytelnia Nowa | kpl | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
13.12 | VR2 | System chłodzenia jednostka zewnętrzna FDC400KXZE1 Q=40 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
13.13 | K2,K3,K4,K5 | System chłodzenia jednostki wewnetrzne FDT FDT45KXE6F model Qch=5,6 kW | szt | 4 | 2 |  | 0 | 8 | 0
13.14 | CT | Układy zasilania w ciepło technologiczne , pompa cyrkulacyjna, zawór trójdrogowy,filtr | kpl | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 3
[8 empty] | 44 | 6 | 44 | 6
Bud. Nr 4 ul Dębinki 7
14.0 | K1 | Klimatyzator 3.15 kW Katedra Chirurgi Kl Piersiowej. | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[10 empty] | 2 | 0
15.0 |  | Bud. Administracyjny ul. Dębinki 1
15.1 | K1 | Klimatyzator | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
15.2 | N3-W3 | Wentylator Rosenberg ø 250 L ,N=0,165 kW | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
.15.3 | W2 | Agregat wentylacyjny z odzyskiem ciepła sala wydawnictw V=550m³/h, EU 3 | .szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 4 | 2 | 4 | 2
16 |  | Bud Nr 26 ul Dębinki 7
16.1 | K1,K2,K3 | Pracownia molekularna 3 klimatyzatory Daikin | szt | 3 | 2 |  | 0 | 6 | 0
16.2 | WO | Agregat wentylacyjnt z odzyskiem ciepła V=700 m³/h | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 8 | 0 | 8 | 0
17 |  | Bud B-15 ul Dębinki 7
17.1 | K | Klimatyzator.pracownia Dopllera | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
17.2 | N1 | Centrala wentylacyjna I piętro | kpl | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
17.3 | N2 | Centrala wentylacyjna I piętro | kpl | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
17.4 | Wd | Wentylatory wyciagowe | szt | 6 | 0 |  | 1 | 0 | 6
[8 empty] | 6 | 10 | 6 | 10
18 |  | Bud Stomatologi ul Orzeszkowa 23
18.1 | Ach | Agregat chłodniczy 2,5kw | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
18.2 | Wd | Wentylator wyciagowy TD 100 | szt | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 2
18.3 | W1 | Wentylatory FK | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
18.4 | WG | Wyciag grawitacyjny turbowent ø200 | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
[8 empty] | 2 | 5 | 2 | 5
19 |  | Bud.Ortodoncji ul,Al.. Zwycięstwa 42c
19.1 | Wd | Wentylator WD 200 | szt | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 4
19.2 | Wg | Turbowent | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
[8 empty] | 0 | 5 | 0 | 5
20 |  | Bud Stomatologi ul Dębowa 1a
20.1 | N1-W1 | Centrala wentylacyjna V=1800m³/h administracja | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
20.2 | N2-W2 | Centrala wentylacyjna V=1800m³/h Chirurgia stom. | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
20.3 | EU | Filtr EU 13 | szt | 4 | 1 |  | 0 | 3 | 0
20.4 | Wd | Wentylatory WD 16 | szt | 4 | 0 |  | 1 | 0 | 4
20.5 | N3-W3 | Agregat wentylacyjny z odzyskiem ciepła wymiennik typ Bartosz.Sterylizacja EU 3,Ne=2 kW, | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
20.6 | N3-W3 | Wentylator Rosenberg ø 250 L ,N=0,165 kW | szt | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 2
20.7 | Ach | Agregat chłodniczy Q=3,5 kW | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
20.8 | CT | Układ zasilania w ciepło technologiczne | szt | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4
20.9 | K | Klimatyzator Qch= 7,5 kW Sterylizacja | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 13 | 12 | 13 | 12
21 |  | Bud. Toksykologii Środowiska ul. Dębowa 23
21.1 | NW1 | Centrala wentylacyjna VS-30-R-RH/SS V=4100/4000m³/h Qct=28,02 kW | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0
21.2 | NW1 | Centrala wentylacyjna VS-30-R-RH/22 V=2500/2500m³/h Qct=11,02 kW | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 0
21.3 | Wd | Wentylatory typ $-280S EX | szt | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 3
21.4 | K1 | Klimatryzator MXZ 4D83VA/MSZ-EF35VEM; Qch= | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
21.5 | K2 | Klimatryzator MXZ 4D83VA/MSZ-EF25VEM; Qch= | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
21.6 | K3,K4 | Wentylator typ VISP/4-20-025S Ne+0,25 kW Ie=2,3A U=230V V=1000 m³/h | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
21.5 | CT | Ciepło technologiczne do wentylacji(pompa,zawór trójdrogowy,filtry ) | kpl | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2
[8 empty] | 13 | 6 | 13 | 6
22 |  | Studium Języków obcych ul. Dębinki 1b
22.1 | NW1 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła V=2600 m³/h. Wymiennik krzyzowy | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
22.2 | K | Klimatyzator serwerowniaQch= | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
22.3 | CT | Układ zasilania w ciepło centrale wentylacyjne(pompa ,zawór trójdrogowy ,filtry) | szt | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 2
22.4 | Ws | Wentylator wyciagowy | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
[8 empty] | 4 | 3 | 4 | 3
24.0 |  | Centrum Symulacji Medycznej ul. Dębowa 25
24 |  | Budynek Symulacji Medycznej ul. Dębowa 25
24.1 | NW1 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1200 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1000 m³/h Nu=0,4 kW(400V) Qn=3,23kW,( 80/60°C);Qch=5,9kW (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr… Sala symulacyjna | szt | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1
24.2 | NW2 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1200 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1000 m³/h Nu=0,4 kW(400V) Qn=3,23kW,( 80/60°C);Qch=5,9kW (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr….. Sala wielofunkcyjna | szt | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1
24.3 | NW3 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1900 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1500 m³/h Nu=0,42 kW(400V) Qn=4,59kW,( 80/60°C);Qch=10,14 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom Nr. .. Sala seminaryjna | szt | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1
24.4 | NW4 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 2500 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1500 m³/h Nu=0,64 kW(400V) Qn=8,77kW,( 80/60°C);Qch=117,63 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr. … Gabinety OSCI | szt | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1
24.5 | NW5 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1900 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1500 m³/h Nu=0,42 kW(400V) Qn=4,59kW,( 80/60°C);Qch=10,14 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom .Nr. … Część administracyjna | szt | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1
24.6 | NW6 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1900 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1740 m³/h Nu=0,48 kW(400V) Qn=6,21kW,( 80/60°C);Qch=13,34 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr. … Zespół operacyjny | szt | 1 | 3 |  |  | 3 | 0
24.7 | NW7 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 2500 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn=2140 m³/h;Vw=1640 m³/h, Nu=0,64 kW(400V) Qn=8,77kW,( 80/60°C);Qch=17,63 (6/12 °C). Filtr EU 3. Komunikacja. | szt | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 1
24.8 | WLA | Agregat wody lodowej NX/K/0302P Q=76 kW . Czynnik chłodniczy R410A Moduł hydrauliczny(zbiornik buforowy 400 l,naczynie wyrównawcze 12 l,pompa wodana Δp=25,9 kPa,armatura. Nośnik płyn Ergolit parametrach 35%.. T:6/12°C | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
24.9 | CT | Ciepło technologiczne do nagrzewnic,(pompa obiegowa,zawór trójdrogowy z siłownikiem,zawory odcinające ,filtr, manometry ,termometry) | szt | 7 | 1 |  | 1 | 7 | 7
24.10 | WL | Instalacja wody lodowej z pompownią. | szt | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2
24.11 | KL | Klimatyzator typ NSZ-GE60VA/MUZ-GE60VA Qc h=6,0 kW, N=1,76 kW(230V) (serwerownia) | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
24.12 | W1 | Wentylator kanałowy TD 500/160 V=390 m³/h, N=68W(230V) | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
24.13 | W2 | Wentylator typ SILENT 100 V=50 m³/h,N=8W(230V) | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
24.14 | KPppoż | Klapy ppoż siłownik typ BELIMO BF 24-T-ST z zasilaczem BKN230-24 | szt | 32 | 0 |  | 0.25 | 0 | 8
24.15 | BMS | System nadzoru | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 28 |  | 18.25 | 34 | 32 | 34 | 32
#REF!
25 |  | Budynek 48 Biobank
Laboratoria
25.1 | NW1 | Centrala wentylacyjna KlimorMCKH034150R/MCKH033750L z wymiennikiem krzyżowymVn=4025m³/h;Vw=3660 m³/h ,Δp=500/500 Pa;;Qct=30,5 lW (80/60°C glikol propylenowy);Qch=16,9 kW(R410A);Nun=2,2 kW,U=3x400/50 V/Hz,Ia=4,48 A,nn=2840 1/min;Nuw=1,5 kW,U=3x400 /50 V/Hz; Ia=3,39 A,nw=1400 1/min: Filtry Fn1 (EU 5), Fn2 (EU9);Fw(EU4). Obsługuje pom. 2/10;2/11;2/11 | kpl | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1
25.1.1 | EU | Filtry EU | szt | 40 | 0 |  | 1 | 0 | 40
25.1.2 |  | Agregat chłodniczy FDC200VS;Qch=20,0 kW . Czynnik chłodniczy 410A. Ilość czynnika5,4 kg. Do obsługi NW1 | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.2 | NW2 | Centrala wentylacyjna Klimor MCKS0!2030R/MCKS0112030L z wymiennikiem krzyżowymVn=2000m³/h;Vw=2000 m³/h ,Δp=300/300 Pa;Qct=16,8 kW (80/60°C);Nun=0,75 kW,U=3x400/50 V/Hz,Ia=1,68 A, nn 2825 1/min;Nuw=0,75 kW,U=3x400 /50 V/Hz; Ia=1,68 A.nw=2825 1/min Filtry Fn1 (EU 4), Fn2 (EU4). Obsługuje pomieszczenia: | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.3 | NW3 | Centrala wentylacyjna Klimor MCKS022730L/MCKS022230L z wymiennikiem krzyżowymVn=2610m³/h;Vw=2140 m³/h ,Δp=300/300 Pa;Qct=20,9 kW (80/60°C);Nun=0,75 kW,U=3x400/50 V/Hz,Ia=1,68 A, n=2825 1/min;Nuw=0,75 kW,U=3x400 /50 V/Hz; Ia=1,68 A;n=2825 1/min; Filtry Fn1 (EU 4), Fn2 (EU4). Obsługuje pomieszczenia | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.4 | NW4NW4 | Centrala wentylacyjna Klimor z wymiennikiem krzyżowym MCKS01530R/MCKS01530L Vn/Vw=500 m³/h,Δ=300 Pa, | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.5 | NWp | Nawilżacz powietrza | kpl | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
25.6 | NP. | Wentylator DVS 190-2E,Qw=250 m³/h; U=230V;P=70w | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.7 | W1 | Wentylator DVS 190-2E,Qw=250 m³/h; U=230V;P=70w | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.8 | W2 | Wentylator DVS 190-2E Qw=160 m³/h;P=70W | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.9 | W3 | wentylator GISOL-100-160-500;Qw=60 m³/h | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.10 | W4 | Agregat chłodniczy FDC400KXE6 ;Qch=40,3 kW; Qg=45,0 kW do układu VRF. Czynnik 410A,fabryczny ładynek czynnika11,5kg | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
25.11 | Ach2 | Klimatyzator FDK22KXE6 Qch=2,2 kW; Qg=2,5 kW pom;1/6;1/9;1/10;1/15 ;2/14;2/15;2/4A. | szt | 7 | 1 |  | 0 | 7 | 0
25.12 | KL1-KL7 | Klimatyzator FDK28KXE6 Qch=2,8 kW; Qg=3,2 kW, pom:2/5 | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.13 | KL8 | Klimatyzator FDK36KXE6 Qch=3,6 kW; Qg=4,0 kW, pom:1/11. | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.14 | KL9 | Klimatyzator FDK45KXE6 Qch=4,5 kW; Qg=5,0 kW | szt | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
25.15 |  | Klimatyzator FDK5,6KXE6 Qch=5,6 kW; Qg=6,3 kW,pom:1/4 | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.16 | KL10 | Klimatyzator FDK71KXE6 Qch=7,1 kW; Qg=8,0 kW, pom:1/5 | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.17 | KL11 | Agregat chłodniczy FDC140VSQch=14,0 kW, Qg=16,0 kW,czynnik 410A,ilość czynnika 3,8 kg.[ serwerownia]. Pracują naprzemiennie. | kpl | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 0
25.18 | ACH 3 | Klimatyzator FDEN140VF Qch=14,0 kW; Qg=16,0 kW serwerownia | szt | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 0
| KL12,13 | Chłodnie: | [5 empty] | 0 | 0
25.19 | ACH4 | Agregat chłodniczy OP-MSUM093 (SMLZO45ME) Qch=… kW, obsługuje pom:1/8 zamrażarki | szt | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
25.19 | ACH 5 | Chłodnica powietrza STE32BL7 | szt | 4 | 2 |  | 2 | 8 | 8
25.20 | CHP1 | Agregat chłodniczy OP-MSUM093 Qch=…. kW,obsługuje pom. 1/9A Komórki | szt | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
25.21 | ACH 5 | Chłodnica powietrza EVS520 EDQ=…. kW,obsługuje pom. 1/9A | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
25.22 | CHP2 | Agregat chłodniczy OP-MSUM093 Qch=…. kW,obsługuje pom. 1/9B Dewary | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
25.23 | Ach/6 | Chłodnica powietrza EVS520 ED Q= kW.obsługuje pomieszczenie 1/9B | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
25.24 | BMS | System nadzoru | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 1830 | 32 |  | 25 | 52 | 73 | 52 | 73
|  | Suma | [7 empty] | 1076.5 | 1719.25
|  | Ilośc jednostek konserwacji D=(ΣK+ 0,15*ΣJ) | 1334.3875
|  | Cena P netto za jednostkę konserwacji K w zł. ** | 0
|  | Wartość netto usługi serwisowej w skali 12 miesięcy w zł. | 0
|  | Podatek Vat 23% | 0
|  | Wartość brutto usługi serwisowej w skali 12 miesięcy w zł. | 0
|  | Wartość brutto usługi serwisowej w skali 24 miesięcy w zł. | 0
Założenia do obliczeń nakładów
| 1 | Oznaczenie 1J=0,15K oznacza,ze nakłady na inspekcję równaja się 15% nakładów na konserwację
| 2 | Oznaczenie np. 4J oznacza 4 inspekcje w skali roku
| 3 | Oznaczenie np.. 0,5 K oznacza wykonanie czynności w okresie 24 miesięcy
| 4 | Oznaczenie np.. 1K oznacza jedna konserwacje w skali roku
| 5 | Oznaczenie ≤ 6 h oznacza .że ingerencja serwisu winna nastapić w czasie 6 godzin lub mniej od czasu powiadomioenia.Wymogi okreslone sa dla wybranych systemówPozycje nie oznaczone interwencja do 48 godzin od zgłoszenia. Sposób powiadamiania poczta elektroniczna, fax,telefon,sms.
| 6 | ** Oferent podaje cenę za jednostkę konserwacji netto.
podpis ……………………………………………………………………………………………..
Załacznik do Aneksu nr.1 do umowy ZP/144/2014
L.p. |  | Urządzenia | Jednostka | Ilość | Konserwacja systemu w roku P |  | Inspekcja systemu w roku J | Suma konserwacji | Suma inspekcji | Σ konserwacji w obiekcie | Σ Inspekcji w obiekcie | Czas reakcji
1 | System wentylacyjny, chłodniczy | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2
24.0 |  | Centrum Symulacji Medycznej
24.1 |  | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1200 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1000 m³/h Nu=0,4 kW(400V) Qn=3,23kW,( 80/60°C);Qch=5,9kW (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr… Sala symulacyjna | szt | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2
24.2 | NW1 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1200 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1000 m³/h Nu=0,4 kW(400V) Qn=3,23kW,( 80/60°C);Qch=5,9kW (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr….. Sala wielofunkcyjna | szt | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2
24.3 | NW2 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1900 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1500 m³/h Nu=0,42 kW(400V) Qn=4,59kW,( 80/60°C);Qch=10,14 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom Nr. .. Sala seminaryjna | szt | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2
24.4 | NW3 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 2500 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1500 m³/h Nu=0,64 kW(400V) Qn=8,77kW,( 80/60°C);Qch=117,63 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr. … Gabinety OSCI | szt | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2
24.5 | NW4 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1900 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1500 m³/h Nu=0,42 kW(400V) Qn=4,59kW,( 80/60°C);Qch=10,14 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom .Nr. … Część administracyjna | szt | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2
24.6 | NW5 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 1900 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn/Vw 1740 m³/h Nu=0,48 kW(400V) Qn=6,21kW,( 80/60°C);Qch=13,34 (6/12 °C). Filtr EU 3. Pom. nr. … Zespół operacyjny | szt | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2
24.7 | NW6 | Centrala wentylacyjna Salda VE/VW 2500 EKO 3.0 z wymiennikiem obrotowym Vn=2140 m³/h;Vw=1640 m³/h, Nu=0,64 kW(400V) Qn=8,77kW,( 80/60°C);Qch=17,63 (6/12 °C). Filtr EU 3. Komunikacja. | szt | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2
24.8 | NW7 | Agregat wody lodowej NX/K/0302P Q=76 kW . Czynnik chłodniczy R410A Moduł hydrauliczny(zbiornik buforowy 400 l,naczynie wyrównawcze 12 l,pompa wodana Δp=25,9 kPa,armatura. Nośnik płyn Ergolit parametrach 35%.. T:6/12°C | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
24.9 | WLA | Ciepło technologiczne do nagrzewnic,(pompa obiegowa,zawór trójdrogowy z siłownikiem,zawory odcinające ,filtr, manometry ,termometry) | szt | 7 | 1 |  | 2 | 7 | 14
24.10 | CT | Instalacja wody lodowej z pompownią. | szt | 7 | 2 |  | 0 | 14 | 0
24.11 | WL | Klimatyzator typ NSZ-GE60VA/MUZ-GE60VA Qc h=6,0 kW, N=1,76 kW(230V) (serwerownia) | szt | 1 | 2 |  | 6 | 2 | 6
24.12 | KL | Wentylator kanałowy TD 500/160 V=390 m³/h, N=68W(230V) | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
24.13 | W1 | Wentylator typ SILENT 100 V=50 m³/h,N=8W(230V) | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
24.14 | W2 | Klapy ppoż siłownik typ BELIMO BF 24-T-ST z zasilaczem BKN230-24 | szt | 32 | 0 |  | 0.25 | 0 | 8
| KPppoż |  | szt | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | szt | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #REF! |  | 46 | 44 | 46 | 6.6
25 |  | Biobank
Laboratoria
25.1 |  | Centrala wentylacyjna KlimorMCKH034150R/MCKH033750L z wymiennikiem krzyżowymVn=4025m³/h;Vw=3660 m³/h ,Δp=500/500 Pa;;Qct=30,5 lW (80/60°C glikol propylenowy);Qch=16,9 kW(R410A);Nun=2,2 kW,U=3x400/50 V/Hz,Ia=4,48 A,nn=2840 1/min;Nuw=1,5 kW,U=3x400 /50 V/Hz; Ia=3,39 A,nw=1400 1/min: Filtry Fn1 (EU 5), Fn2 (EU9);Fw(EU4). Obsługuje pom. 2/10;2/11;2/11 | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.1.1 | NW1 | Filtry EU |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25.1.2 |  | Agregat chłodniczy FDC200VS;Qch=20,0 kW . Czynnik chłodniczy 410A. Ilość czynnika5,4 kg. Do obsługi NW1 | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.2 | ACH1 | Centrala wentylacyjna Klimor MCKS0!2030R/MCKS0112030L z wymiennikiem krzyżowymVn=2000m³/h;Vw=2000 m³/h ,Δp=300/300 Pa;Qct=16,8 kW (80/60°C);Nun=0,75 kW,U=3x400/50 V/Hz,Ia=1,68 A, nn 2825 1/min;Nuw=0,75 kW,U=3x400 /50 V/Hz; Ia=1,68 A.nw=2825 1/min Filtry Fn1 (EU 4), Fn2 (EU4). Obsługuje pomieszczenia: | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.3 | NW2 | Centrala wentylacyjna Klimor MCKS022730L/MCKS022230L z wymiennikiem krzyżowymVn=2610m³/h;Vw=2140 m³/h ,Δp=300/300 Pa;Qct=20,9 kW (80/60°C);Nun=0,75 kW,U=3x400/50 V/Hz,Ia=1,68 A, n=2825 1/min;Nuw=0,75 kW,U=3x400 /50 V/Hz; Ia=1,68 A;n=2825 1/min; Filtry Fn1 (EU 4), Fn2 (EU4). Obsługuje pomieszczenia | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.4 | NW3 | Centrala wentylacyjna Klimor z wymiennikiem krzyżowym MCKS01530R/MCKS01530L Vn/Vw=500 m³/h,Δ=300 Pa, | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.5 | NW4 | Nawilżacz powietrza | kpl | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 2
25.6 | NP. | Wentylator DVS 190-2E,Qw=250 m³/h; U=230V;P=70w | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.7 | W1 | Wentylator DVS 190-2E,Qw=250 m³/h; U=230V;P=70w | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.8 | W2 | Wentylator DVS 190-2E Qw=160 m³/h;P=70W | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.9 | W3 | wentylator GISOL-100-160-500;Qw=60 m³/h | szt | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1
25.10 | W4 | Agregat chłodniczy FDC400KXE6 ;Qch=40,3 kW; Qg=45,0 kW do układu VRF. Czynnik 410A,fabryczny ładynek czynnika11,5kg | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
25.11 | Ach2 | Klimatyzator FDK22KXE6 Qch=2,2 kW; Qg=2,5 kW pom;1/6;1/9;1/10;1/15 ;2/14;2/15;2/4A. | szt | 7 | 1 |  | 0 | 7 | 0
25.12 | KL1-KL7 | Klimatyzator FDK28KXE6 Qch=2,8 kW; Qg=3,2 kW, pom:2/5 | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.13 | KL8 | Klimatyzator FDK36KXE6 Qch=3,6 kW; Qg=4,0 kW, pom:1/11. | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.14 | KL9 | Klimatyzator FDK45KXE6 Qch=4,5 kW; Qg=5,0 kW | szt | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
25.15 |  | Klimatyzator FDK5,6KXE6 Qch=5,6 kW; Qg=6,3 kW,pom:1/4 | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.16 | KL10 | Klimatyzator FDK71KXE6 Qch=7,1 kW; Qg=8,0 kW, pom:1/5 | szt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
25.17 | KL11 | Agregat chłodniczy FDC140VSQch=14,0 kW, Qg=16,0 kW,czynnik 410A,ilość czynnika 3,8 kg.[ serwerownia]. Pracują naprzemiennie. | kpl | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 0
25.18 | ACH 3 | Klimatyzator FDEN140VF Qch=14,0 kW; Qg=16,0 kW serwerownia | szt | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 0
| KL12,13 | Chłodnie: | [5 empty] | 0 | 0
25.19 |  | Agregat chłodniczy OP-MSUM093 (SMLZO45ME) Qch=… kW, obsługuje pom:1/8 zamrażarki | szt | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
25.19 | ACH 4 | Chłodnica powietrza STE32BL7 | szt | 4 | 2 |  | 2 | 8 | 8
25.20 | CHP1 | Agregat chłodniczy OP-MSUM093 Qch=…. kW,obsługuje pom. 1/9A Komórki | szt | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 4
| ACH 5 | Chłodnica powietrza EVS520 EDQ=…. kW,obsługuje pom. 1/9A | szt | 2 | 2 |  | 0 | 4 | 0
25.21 | CHP2 | Agregat chłodniczy OP-MSUM093 Qch=…. kW,obsługuje pom. 1/9B Dewary | szt | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2
| Ach/6 | Chłodnica powietrza EVS520 ED Q= kW.obsługuje pomieszczenie 1/9B | szt | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 0
| CHP 3 |  |  | 97 |  |  |  | 49 | 33 | 49 | 33
|  | Ilośc jednostek konserwacji D=(ΣK+ 0,15*ΣJ) | 7059
|  | Cena P netto za jednostkę konserwacji K w zł. | 0
|  | Wartość netto usługi serwisowej w skali 12 miesięcy w zł. | 0
|  | Podatek Vat 23% | 0
|  | Wartość brutto usługi serwisowej w skali 12 miesięcy w zł. | 0
|  | Wartość brutto usługi serwisowej w skali 15 miesięcy w zł | 0
Note on F127: aaa:
Note on F126: aaa:

## Raport zgodności
Zestawienie urządzeń 2012 z zmianami .xls — raport zgodności
Uruchom na: 2013-09-09 14:14
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 6