ZP/56/2017                                                                                                                                  Gdańsk, dnia 02.08.2017r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy:	postępowania nr ZP/56/2017 na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu  o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu nr 9

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuszcza moc grzałek 800 W ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zbiornika 300 x 240 x 200 mm ( dł. x szer. x gł. ) ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 – Czy Zamawiający dopuszcza wagę myjki 7,5 kg?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4 – Czy Zamawiający dopuszcza wymiary oczka koszyka do myjki w przedziale 5-10mm (długość 5 do 10 mm i szerokość 5 do 10mm) ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu myjkę o poniższych parametrach, zachowując wszystkie pozostałe parametry, wg wymogów:

- moc grzewcza 400 lub w przypadku innego urządzenia z naszej oferty: moc grzewcza 800 W

Odpowiedź: Dopuszczalna moc grzewcza od 600W.

- wymiary zbiornika 300 x 240x 150 mm

Odpowiedź: Tak.

- waga 5,9 kg

Odpowiedź: Tak.

Jaką pojemność Zamawiający ma na myśli: roboczą czy całkowitą?

Odpowiedź: Całkowitą pojemność zbiornika.

Kanclerz

/-/

mgr Marek Langowski