ZP/64/2017                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 13.09.2017 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/64/2017 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                   w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 4 – termocykler – szt. 3;

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający dopuści urządzenie o znacznie lepszych parametrach maksymalnej szybkości zmiany temperatury: 6,5oC/sek?

Odp. 	Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach maksymalnej szybkości zmiany temperatury  6,5oC/s.

Pytanie 2 – 	Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „średnia szybkość zmiany temperatury”?

Odp. 	Zamawiający nie określił w SIWZ (pakiet 4) parametru „średnia szybkość zmiany temperatury”.

Pytanie 3 – 	Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia z software nie pozwalającym na definiowanie poszczególnych użytkowników?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – 	Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia z funkcją gradientu w zakresie: 20 – 95oC?

Odp. 	Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania bądź podanie punktu w którym znajduje się parametr, gdyż Zamawiający nie odnajduje takiego zapisu w SIWZ (pakiet 4).

Pytanie 5 – 	Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia z zakresem różnicowym temperatury gradientu 1 – 20oC ?

Odp. 	 Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania bądź podanie punktu w którym znajduje się parametr, gdyż Zamawiający nie odnajduje takiego zapisu w SIWZ (pakiet 4).

Pytanie 6 – 	Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia bez funkcji automatycznego uruchamiania po zaniku napięcia?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski