ZP/64/2017                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 18.09.2017 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/64/2017 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                   w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 3 – zamrażarka niskotemperaturowa – szt. 1;

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach 198 x 104 x 98?

Odp. 	 Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – 	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą wewnętrzną ze stali nierdzewnej pokrytej trwałym tworzywem z dożywotnią gwarancją, zapobiegającym przymarzaniu próbek?

Odp. 	 Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – 	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą wewnętrzną podzieloną na 4 sekcje zamykane oddzielnymi drzwiczkami?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – 	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją w technologii próżniowej i pianką poliuretanową o grubości 80 mm?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski