ZP/64/2017                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 26.09.2017 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/64/2017 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                   w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 5 – łaźnia wodna;

Pytanie 1 – 	 Punkt I.1.2) – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania temperatury płyty grzewczej:

+20°C - +65°C?

Odp. 	 Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – 	Punkt I.3 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania płytę o wymiarach 35 x 10 cm?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – 	Punkt I.2 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach całkowitych 35 x 36,5 x 15,5 cm?

Odp. 	 Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – 	Punkty I.5 i I.6 – Czy wymogi zapisane w tych punktach odnoszą się tylko do sterowania temperaturą łaźni czy też temperaturą łaźni oraz płyty grzewczej.

Odp. 	Wymogi dotyczą obu elementów – łaźni oraz płyty grzewczej.

Pytanie 5 – 	Punkt I.6 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z elektroniczną kontrolą temperatury dla łaźni oraz analogową dla płyty grzewczej?

Odp. 	 Niezależna elektroniczna kontrola temperatury dla obu elementów – łaźnia i płyta.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski