ZP/69/2017                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 29.09.2017 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/69/2017 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego, medycznego i pomocy dydaktycznych ujętego w 9 pakietach.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                   w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 9 – manualny mikrotom rotacyjny – szt. 1;

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia o następujących parametrach cięcia?

0µm-10 µm – skok o 1 µm

10 µm-20 µm – skok o 2 µm

20 µm-50 µm – skok o 5 µm

50 µm-100 µm – skok o 10 µm

Odp. 	 Zamawiający dopuszcza powyższe parametry cięcia.

Pytanie 2 – 	Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia, gdzie regulacja  grubości trymowania odbywa się poprzez wybór odpowiedniej grubości na pokrętle sterowania grubością cięcia?

Odp. 	 Zamawiający dopuszcza urządzenie w którym regulacja grubości trymowania odbywa się poprzez wybór odpowiedniej grubości na pokrętle sterowania grubością cięcia.

Pytanie 3 – 	Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia w pełni manualnego, bez elektrycznego zasilania?

Odp. 	 Zamawiający dopuszcza urządzenie w pełni manualne, bez elektrycznego zasilania.

Pytanie 4 – 	Czy zamawiający dopuści dostawę urządzenia bez osłony noża?

Odp. 	 Zamawiający dopuszcza urządzenie bez osłony noża.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski