ZP/69/2017                                                                                                                                  Gdańsk, dnia 02.10.2017r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr ZP/69/2017 na dostawę sprzętu laboratoryjnego, medycznego i pomocy dydaktycznych ujętych w 9 pakietach dla potrzeb GUM

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu  o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 9 (mikrotom)

Pytanie 1 – Punkt I  podpunkt nr 4 - czy Zamawiający dopuści następujący zakres skrawania:

1) od 0,5 mm – 60 mm

2) od 0,5 do 10 μm w krokach co 0,5 μm

3) od 10 do 20 μm w krokach co 1 μm

4) od 20 do 60 μm w krokach co 5 μm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 – Punkt I  podpunkt nr 6  - czy Zamawiający dopuści przesuw pionowy 70 mm, poziomo 30 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 – Punkt I  podpunkt nr 12- prosimy o usunięcie punktu 12 - zasilanie 230V/50Hz - urządzenie mam być manualne więc nie wymaga podłączenia do zasilania.

Odpowiedź: Tak.

Kanclerz

/-/

mgr Marek Langowski