ZP/20/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 18.04.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/20/2018 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego, serwerów i pomocy dydaktycznych  ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 2 - sekwenator kwasów nukleinowych w technologii następnej generacji – szt. 1;

Pytanie 1 – 	Projekt Umowy §5 pkt 3a -Prosimy o modyfikację zapisu z: „przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin liczonych od dnia i godziny zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem) licząc dni robocze” na: „czas reakcji serwisu w przypadku awarii do 48h liczonych od dnia i godziny zgłoszenia awarii (telefonicznie, faksem, e-mailem) licząc dni robocze z możliwością zastosowania zdalnej diagnozy”?

Odp. 	 Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 2 – 	Projekt Umowy §5 pkt 3b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy?

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 3 – 	Projekt Umowy §5 pkt 5 -Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby w przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/modułu urządzenia wymianie podlegał wyłącznie element/moduł, a nie cały aparat?

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie 4 – 	Projekt Umowy §5 pkt 10 -W swojej ofercie posiadamy sekwenatory NGS wiodącego producenta. W przypadku oferowanych przez nas urządzeń okres gwarancji na naprawiony lub wymieniony element albo element zastępczy wynosi minimum 3 miesiące lub więcej w przypadku, gdy pozostały okres gwarancyjny wynikający z umowy gwarancyjnej jest dłuższy niż wskazany. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy.

Pytanie 5 – 	Załącznik nr 3 do SIWZ (Zestawienie parametrów) pkt 8 i 9 -Jakość odczytu jest istotnym parametrem systemów NGS. Im większy procent odczytów osiąga jakość Q30 tym system generuje dane o lepszej jakości. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu „Jakość odczytu Q30 dla minimum 80% uzyskiwanych danych dla długości odczytu 2x75 bp dla biblioteki testowej” oraz na zmianę punktacji na „Jakość odczytu dla biblioteki testowej: Q30> 75%- 15 pkt., 75%>Q30>70% - 10 pkt., Q30< 70% - 5 pkt.”?

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2.

Pytanie 6 – 	Załącznik nr 3 do SIWZ (Zestawienie parametrów) pkt 12 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia pracującego w dwóch trybach: średnioprzepustowym oraz wysokoprzepustowym?

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2.

Pytanie 7 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że urządzenie nie będzie wykorzystywane do wykonywania 
nieinwazyjnego testu prenatalnego (NIPT) bez odrębnej zgody Producenta?

Odp. 	Zamawiający informuje, iż urządzenie nie będzie wykorzystywane do wykonywania 
nieinwazyjnego testu prenatalnego (NIPT) bez odrębnej zgody producenta.

Pytanie 8 – 	Prosimy o zrównanie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi do okresu gwarancji.

Odp. 	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 – 	Załącznik nr 3 do SIWZ (Zestawienie parametrów) II Warunki serwisu gwarancyjnego -Zamawiający wymaga dostarczenia systemu do sekwencjonowania z funkcją skanowania mikromacierzy nie wymagając dostarczania urządzeń dodatkowych niezbędnych do przygotowania mikromacierzy (tj. do przygotowania prób DNA, hybrydyzacji prób DNA i stosownego barwienia fluorescencyjnego na powierzchni mikromacierzy). Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy oświadczyli, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). W związku z powyższym prosimy o zmianę treści oświadczenia na: „Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie umożliwiał sekwencjonowanie NGS bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)”.

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2.

Zmodyfikowany załącznik nr 3 – Pakiet 2 oraz załącznik 4 – projekt umowy, Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej w dniu 18.04.2018 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski