ZP/33/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 10.05.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/33/2018 – Dostawa pomocy dydaktycznych ujętych w 7 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Pytanie 1 – 	dotyczy Pakietu 3, Pakietu 4 oraz Pakietu 5 - Czy Zamawiający wymaga aby Serwis Gwarancyjny był świadczony przez autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski?

Odp. 	Zamawiający nie określił takiego wymogu.

Pytanie 2 – 	dotyczy Pakietu nr 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego, nie posiadającego żyły odstrzałkowej przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów?

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 5.

Pytanie 3 – 	dotyczy Pakietu nr 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do badania gruczołu piersiowego posiadający zmiany nowotworowe o różnych rozmiarach, nieregularnych kształtach (okrągłe, owalne, gwiaździste) oraz guzki o różnej średnicy (1-4 cm) i różnej gęstości przez co idealnie odwzorowują realne zmiany nowotworowe zamiast guzów opisanych w punkcie 1 i 2 tj.:

„1.	Okrągłe, ruchome guzy na różnej głębokości i różnej wielkości (przynajmniej dwa)

2.	Nieregularne guzy, różnej wielkości, (przynajmniej trzy)?”

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 5

Pytanie 4 – 	dotyczy Pakietu nr 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do badania per rectum nie posiadający wymiennych wkładów odbytnicy oraz walizki transportowej, lecz posiadający w zamian 9 guzów odbytu i okrężnicy łatwo zauważalnych przy użyciu rektoskopu, 2 wymienne worki moszny: jeden worek jest prawidłowy, drugi zawiera guzy na każdym jądrze oraz możliwość cewnikowania, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych opisanych parametrów oraz materiałową torbę.

Odp. 	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 5

Pytanie 5 – 	dotyczy Pakietu nr 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Pakiet nr 5 do 84 dni.

Odp. 	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający zmodyfikowany załącznik (Pakiet 5) umieścił na swojej stronie internetowej w dniu 10.05.2018 r.

z-ca Kanclerza

ds. Technicznych

/-/

Zbigniew Krawiec