ZP/33/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 16.05.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/33/2018 – Dostawa pomocy dydaktycznych ujętych w 7 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu nr 1;

Pytanie 1 – 	Zamawiający wymaga możliwości symulowania różnego rodzaju uszkodzeń ciała – oparzeń, złamań za pomocą dodatkowych zestawów ran. Czy Zamawiający wymaga, by te moduły zostały zaoferowane razem z symulatorem, a jeśli tak, to jakie dokładnie?

Odp. 	Zamawiający oczekuje możliwości doposażenia symulatora w przyszłości w zestaw do symulacji ran.

Pytanie 2 – 	 Zamawiający wymaga, by kończyny górna i dolna były rozłączane w celu symulacji amputacji. Standardowe kończyny oferowanego symulatora w przypadku rozłączenia tracą swoja funkcjonalność (elektronika, pneumatyka). Czy Zamawiający wymaga, by dodatkowo zaoferować moduły amputacji kończyn przeznaczone dla symulatora?

Odp. 	Zamawiający nie wymaga dodatkowych modułów amputacyjnych i dopuszcza symulator w którym rozłączenie kończyn spowoduje czasową utratę części funkcjonalności, jeśli połączenie ich na powrót te funkcjonalności przywróci.

Pytanie 3 – 	Zamawiający wymaga, aby system rejestracji umożliwiał przechowywanie zarchiwizowanych danych w ilości 2000 godzin nagrań video w rozdzielczości full HD. Do gromadzenia takiej ilości danych niezbędna jest przestrzeń dyskowa (dysk sieciowy NAS, macierz dyskowa z dostępem przez sieć) o pojemności blisko 50TB – czy Zamawiający wymaga zaoferowania takiego dysku? Jeżeli tak, to proszę podać w jakim miejscu powinien on zostać zainstalowany (dedykowana szafa rack w sterowni, serwerownia budynku itp.).

Odp. 	Zamawiający nie wymaga dostarczenia dysku sieciowego NAS. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 – opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1.

Zamawiający zmodyfikowany załącznik (Pakiet 1) umieścił na swojej stronie internetowej w dniu 16.05.2018 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski