Gdańsk, dnia 18.05.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/41/2018 – Dostawa gazu ziemnego dla potrzeb realizowanej inwestycji „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu                o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1 – 	Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy usługa dystrybucji, obejmująca okres wcześniejszy oraz termin wykonania zamówienia, będzie trwała nie przerwalnie przez                        12 miesięcy? Czy Zamawiający wyraża zgodę na doliczanie współczynnika korygującego do opłaty sieciowej stałej?

Odp. 	Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na doliczenie współczynnika zgodnie z taryfą PSG.

Pytanie 2 – 	Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego                  o symbolu E przy ciśnieniu nie niższym niż 100…”. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie jednostki ciśnienia po liczbie 100.

Odp. 	Jednostka ciśnienia po liczbie 100, będzie wynosiła 100 kPa.

Pytanie 3 – 	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na dostawę paliwa gazowego na wzorcu powszechnie stosowanym przez Wykonawcę uwzględniając treść Załącznika nr 4 do SIWZ w formie literalnej lub zachowującej to samo znaczenie ?

Odp. 	 Zamawiający podtrzymuje projekt umowy w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 4 – 	Wykonawca rozumie, że jest to nowe przyłącze i Zamawiający nie posiada zainstalowanego układu pomiarowego. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada niezbędne dokumenty do złożenia wniosku PZD do OSD?

Odp. 	Nowe przyłącze gazu jest odebrane przez PSG i posiada zaplombowany układ pomiarowy. Zamawiający  dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia przekażą Wykonawcy z którym będzie zawierał umowę w niniejszym postępowaniu.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski