ZP/60/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 11.06.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/60/2018 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 1.

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki o wymiarach zewnętrznych 58,50 x 78,40 x 51,40 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary suszarki przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia.

Dotyczy Pakietu 2.

Pytanie 2 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki o wymiarach zewnętrznych 58,50 x 70,40 x 43,40 cm i pojemności 32 litry, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

Odp. 	Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary suszarki oraz dopuszcza pojemność 32 litry przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski