ZP/60/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 13.06.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/60/2018 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 1.

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki o wymiarach zewnętrznych 59 x 70 x 62 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary suszarki przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia.

Pytanie 2 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki o wymiarach zewnętrznych 590 x 700 x 600 mm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary suszarki przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia.

Dotyczy Pakietu 2.

Pytanie 3 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych  59 x 70 x 62 cm i pojemności 56 litrów, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suszarki o wymiarach zewnętrznych  590 x 630 x 500 mm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5 – 	Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne suszarki (SxGxW) 46 x 68 x 64 (cm)?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 – 	Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne komory suszarki (S x G x W) 24 x 28 x 34 (cm)?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne komory suszarki (S x G x W) 24 x 28 x 34 (cm).

Pytanie 7 – 	Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury od 10°C powyżej temp. otoczenia do 300°C?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza zakres temperatury od 10°C powyżej temp. otoczenia do 300°C.

Pytanie 8 – 	Czy Zamawiający dopuszcza intuicyjne menu ze skrótowymi komunikatami opartymi na języku angielskim z pełną interpretacją w instrukcji obsługi w języku polskim?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza intuicyjne menu ze skrótowymi komunikatami opartymi na języku angielskim z pełną interpretacją w instrukcji obsługi w języku polskim.

Pytanie 9 – 	Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie i przyzna dodatkowe punkty za zamykany wlot powietrza do komory i otwarty komin wentylacyjny?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu 7.

Pytanie 10 – 	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie takiej konfiguracji bloków wymiennych, która pozwala na inkubację we wszystkich żądanych pojemnościach 0.5ml, 1.5 oraz 2 ml tylko w innym układzie, tj.:

1) na   mikroprobówki 1,5/2 ml,

2) na mikroprobówki 0,5 ml.

Odp. 	Zamawiający dopuszcza konfigurację bloków wymiennych opisanych przez producenta, tj:

1) na mikroprobówki 1,2/2 ml oraz

2) na mikroprobówki 0,5 ml.

Pytanie 11 – 	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wytrząsarki o wymiarach zewnętrznych 21 x 29 x 21 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary wytrząsarki przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia.

Dotyczy projektu umowy.

Pytanie 12 – 	(6 ust. 2 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy do maksymalnie 10% wartości brutto Pakietu?

Odp. 	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 – 	§6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy?

Odp. 	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14 – 	Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?

Odp. 	Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15 – 	Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odp. 	Zgodnie z zapisami SIWZ.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski