ZP/60/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 13.06.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/60/2018 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 2.

Pytanie 1 – 	Zamawiający wymaga funkcji sterylizacji suchym i gorącym powietrzem. W nazwie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa: suszarka laboratoryjna. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza (bez funkcji sterylizacji) czy sterylizatora (przeznaczonego do sterylizacji gorącym powietrzem)?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza suszarkę laboratoryjną bez funkcji sterylizacji.

Dotyczy Pakietu 4.

Pytanie 2 – 	Czy Zamawiający 	dopuści membranową pompę próżniową o maksymalnej wydajności 11,67 l/min, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza urządzenie o maksymalnej wydajności 11,67 l/min, spełniającą pozostałe parametry.

Dotyczy Pakietu 8.

Pytanie 3 – 	Czy Zamawiający dopuści stacjonarny miernik pH bez akustycznego wskaźnika stabilności pomiaru, spełniający pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Odp. 	 Zamawiający dopuszcza urządzenie bez akustycznego wskaźnika stabilności pomiaru.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty. Zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego w dniu 13.06.2018 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski