ZP/60/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 13.06.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/60/2018 – Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dotyczy Pakietu 6.

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach wewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 514 x 525 x 610 mm przy zachowaniu wymaganej pojemności?

Odp. 	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – 	Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.) 699 x 648 x 894 mm przy zachowaniu wymaganej pojemności?

Odp. 	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 – 	Czy Zamawiający dopuści inkubator z menu sterowania i oprogramowaniem w jęz. angielskim?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza inkubator z menu sterowania i oprogramowaniem w jęz. Angielskim.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski