ZP/58/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 27.06.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/58/2018 – Dostawa wraz z montażem mebli ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający dopuści nadstawki laboratoryjne wykonane z aluminiowych profili zamkniętych o przekroju 30x100mm?

Odp. 	 Nie, ze względu na montowane gniazda 230V w profilach.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – 	Czy Zamawiający dopuści aby rama, na której mają być umieszczone szklane półki w nadstawce, wykonana była z profili aluminiowych o przekroju 30x30mm?

Odp. 	Zamawiający dopuszcza aby rama wykonana była z profili aluminiowych o przekroju 30x30mm, pod warunkiem iż profile będą pomalowane farbą proszkową opoksydową zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski