Postępowanie ZP/77/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaawansowane trenażery do nauki iniekcji i pomiaru ciśnienia dla potrzeb Sali Pielęgniarskiej Wysokiej Wierności |  |
| I | Zaawansowane ramię do wkłuć dożylnych – 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Realistyczny model ramienia osoby dorosłej do nauki iniekcji dożylnych i zakładania dostępu naczyniowego | TAK |  |  |
| 2 | Skóra w dotyku przypominająca ludzką | TAK |  |  |
| 3 | Realistyczne uczucie przebicia skóry (naskórek, tłuszcz podskórny) i żył | TAK |  |  |
| 4 | Żyły: Odłokciowa Odpromieniowa Pośrodkowo łokciowa | TAK TAK TAK |  |  |
| 5 | Rzeczywisty przepływ krwi w naczyniach, z prędkością zbliżoną do przepływu krwi człowieka (w zestawie pompa, zbiornik na krew, silnik, zasilacz) | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |  |
| 7 | Walizka transportowa | TAK |  |  |
| II | Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych – 3 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Realistyczny model ramienia osoby dorosłej do nauki iniekcji dożylnych i zakładania dostępu naczyniowego | TAK |  |  |
| 2 | Skóra w dotyku przypominająca ludzką | TAK |  |  |
| 3 | Realistyczne uczucie przebicia skóry (naskórek, tłuszcz podskórny) i żył | TAK |  |  |
| 4 | Żyły: Odłokciowa Odpromieniowa Pośrodkowo łokciowa Źyła śródręcza | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 5 | Rzeczywisty przepływ krwi w naczyniach, z prędkością zbliżoną do przepływu krwi człowieka (w zestawie pompa, zbiornik na krew, silnik, zasilacz) | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |  |
| 7 | Walizka transportowa | TAK |  |  |
| III | Zaawansowany model ramienia do nauki pomiaru ciśnienia krwi – 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Realistyczne ramię człowieka dorosłego do nauki pomiaru ciśnienia wraz z tabletem, oprogramowaniem sterowania, ćwiczeń i oceny oraz ciśnieniomierzem | TAK |  |  |
| 2 | Nauka badania metodami: Palpacyjną Osłuchowo – palpacyjną Osłuchową | TAK TAK TAK |  |  |
| 3 | Wyczuwalny puls na tętnicach: Promieniowej Ramiennej | TAK TAK |  |  |
| 4 | Nauka badania osłuchowego faz Korotkowa (na tętnicy ramiennej) | TAK |  |  |
| 5 | Tablet z oprogramowaniem sterowania, ćwiczeń i oceny | TAK |  |  |
| 6 | Sterowanie: Regulacja ciśnienia skurczowego Regulacja ciśnienia rozkurczowego Regulacja ciśnienia tętniczego Regulacja częstotliwości tętna | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 7 | Ocena prawidłowości: Ciśnienia skurczowego i rozkurczowego Ciśnienia tętniczego Badania dotykowego tętnicy ramiennej Prawidłowej kompresji rękawa Utrzymywania limitu czasowego | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 8 | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym zmian tętna mierzonego na nadgarstku | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt. NIE=0 pkt |
| 9 | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wskaźnika dekompresji | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt. NIE=0 pkt |
| 10 | Bezprzewodowe przesyłanie informacji z ramienia do tabletu | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie: Sieciowe 230V, 50 Hz (w zestawie zasilacz) | TAK |  |  |
| 12 | W zestawie: Ramię Tablet Zasilacz Ciśnieniomierz Walizka transportowa | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| IV | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |
| 1 | Okres gwarancji minimum 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK | Podać w miesiącach ………………………….. |  |
| 2 | Serwis Gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………………………….……………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Wykonawca winien w formularzu cenowym podać oddzielne ceny za przedmiot zamówienia wyszczególniony w pozycjach I; II; III.