Postępowanie ZP/77/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

MODYFIKACJA Z DNIA 17.08.2018

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defibrylatory szkoleniowe i plecak ratowniczy dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej |  |
| I | Defibrylator szkoleniowy – 3 szt. | TAK |  |  |
| Producent: …….….………………………………………………… Typ …………………………………………………………………. Rok produkcji:……..………….……………………………………. |
| 1 | Wydawanie poleceń w trybie doradczym jak w prawdziwym defibrylatorze AED (instrukcje zgodne z wytycznymi ERC 2015) | TAK |  |  |
| 2 | Wybór języka: polski/angielski | TAK/Opisać |  |  |
| 3 | Metronom pozwalający określić właściwe tempo uciśnięć klatki piersiowej | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt, NIE = 0 pkt |
| 4 | Sygnalizacja niewłaściwego umieszczenia elektrod | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt, NIE = 0 pkt |
| 5 | Co najmniej 4 zaprogramowane scenariusze | TAK/Podać ilość |  |  |
| 6 | Więcej niż 4 zaprogramowane scenariusze | TAK/NIE |  | TAK=2pkt, NIE = 0 pkt |
| 7 | Modyfikowanie przebiegu ćwiczenia | TAK/NIE |  | TAK=2pkt, NIE = 0 pkt |
| 8 | Zdalne sterowanie | TAK/NIE |  | TAK=2 pkt, NIE = 0 pkt |
| 9 | Zasilanie: Akumulatorowe lub bateryjne (baterie typu AA) | TAK |  |  |
| 10 | W zestawie z każdym defibrylatorem 10 par elektrod (lub 1 wielorazowa elektroda i 10 nakładek żelowych) | TAK/opisać |  |  |
| II | Plecak ratowniczy z wyposażeniem – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1 | Konstrukcja plecaka zapewniająca przejrzyste rozmieszczenie sprzętu z łatwym dostępem do niezależnych przegród | TAK |  |  |
| 2 | Materiał plecaka odporny na uszkodzenia, łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |  |
| 3 | Wyposażenie plecaka (minimum): |
| 3.1 | Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych: Rurki ustno-gardłowe Guedela (2 rozmiary) – 1 kpl Worek samorozprężalny silikonowy z rezerwuarem tlenu ,przewodem tlenowym i maskami twarzowymi, silikonowymi dla dorosłych i dzieci – 1 kpl | TAK TAK |  |  |
| 3.2 | Unieruchomienie złamań i zwichnięć: Zestaw kołnierzy szyjnych dla dorosłych i dzieci – 1 kpl Szyny typu Kramera – 2 szt. | TAK TAK |  |  |
| 3.3 | Zapewnienie komfortu termicznego: Folia NRC – 5 szt | TAK |  |  |
| 3.4 | Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran: Bandaż elastyczny o dwóch różnych szerokościach – 3 szt każdej szerokości Opatrunek indywidualny – 2 szt. Kompresy jałowe 5x5cm – 5 szt. Kompresy jałowe 9x9cm – 5 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 - 2 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 lub 0,25 m2 – 2szt. Chusta trójkątna – 2 szt Siatka opatrunkowa w trzech różnych rozmiarach – 3 szt. każdego rozmiaru Przylepiec z opatrunkiem – 2 szt. Przylepiec bez opatrunku -2 szt. Rękawiczki jednorazowe – 5 par | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 3.5 | Opatrywanie oparzeń: Opatrunki żelowe na oparzenia – 2 szt. | TAK |  |  |
| 3.6 | Dodatkowo: Nożyczki ratownicze – 1 szt. Nóż do cięcia pasów – 1 szt. Płyn do dezynfekcji rąk (250ml) Worek na odpady (20 l) – 5 szt. Folia do przykrywania zwłok – 3 szt. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| III | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO (nie dotyczy elementów jednorazowych) |
| 1 | Okres gwarancji minimum 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK Podać | Podać w miesiącach …………………………………….. |
| 2 | Serwis Gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: faxem, e-mail, pisemnie | Podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………………………….…………………… (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

Wykonawca winien w formularzu cenowym podać oddzielne ceny za przedmiot zamówienia wyszczególniony w pozycjach I oraz II.