ZP/77/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 06.08.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/77/2018 – Dostawa pomocy dydaktycznych oraz łóżek ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 4.

Pytanie 1 – Łóżko pacjenta – 1 szt. - Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści barierki tworzywowe dzielone na całej długości składane na ramę leża?

Odp. 	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – Łóżko ortopedyczne – 1 szt. - Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość 2110 mm co różni się tylko o 10 mm od wymaganego?

Odp. 	Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Pakiecie 4.

Pytanie 3 – Łóżko ortopedyczne – 1 szt. - Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści barierkę blokującą się w najwyższym i najniższym położeniu?

Odp. 	 Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – Szafka przyłóżkowa - 1 szt. - Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści regulację 800-1100 mm?

Odp. 	Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Pakiecie 4.

Pytanie 5 – Szafka przyłóżkowa - 1 szt. - Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści wymiary 520 x 450 x 840 mm?

Odp. 	Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Pakiecie 4.

Zmodyfikowany załącznik nr 3 (Pakiet 4) Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej w dniu 06.08.2018 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski