Załącznik nr 3 do SIWZ

| PAKIET 2 Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Waga z analizatorem składu ciała – 138 szt. | TAK |  |  |
|  | Analiza składu ciała u osób w przedziale wiekowym minimum 18-99 lat | TAK |  |  |
|  | Pomiar metodą bioimpedancji elektrycznej | TAK |  |  |
|  | Wbudowana waga | TAK |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: minimum 150 kg | TAK |  |  |
|  | Badane parametry: Masa ciała rzeczywista [kg] | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik masy ciała (BMI) | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt, NIE=0 pkt |
|  | Masa tkanki mięśniowej [kg] Masa tkanki tłuszczowej [%] Wskaźnik tkanki tłuszczowej wisceralnej Całkowita zawartość wody w organizmie [%] Wiek metaboliczny | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Podstawowa przemiana materii (BMR) | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt, NIE=0 pkt |
|  | Masa minerałów kostnych | TAK/NIE |  | TAK=5 pkt, NIE=0 pkt |
|  | Segmentowa analiza składu ciała – ręka, noga, tułów: Masa tkanki tłuszczowej [%] Masa tkanki mięśniowej [kg] | TAK TAK |  |  |
|  | Dokładność: Pomiaru masy ciała: nie gorsza niż 100g Pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej: nie gorsza niż 0,1% Pomiaru zawartości tkanki mięśniowej: nie gorsza niż 100g Pomiaru zawartości wody w organizmie: nie gorsza niż 0,1% | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz badanych parametrów | TAK |  |  |
|  | Pamięć przynajmniej 5-ciu ostatnich pomiarów | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: akumulatorowe/bateryjne (baterie AA | TAK |  |  |
|  | Masa urządzenia maksimum: 2,7 kg. | TAK/Podać |  |  |
|  | Rozmiary urządzenia maksimum: 38cm x 32 cm x 5cm | TAK/Podać |  |  |
|  | 3 z wyżej opisanych wag wyposażone w torbę/etui | TAK |  |  |
| II | Oprogramowanie do zainstalowania na komputerze Zamawiającego, umożliwiające obliczenie masy tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej w [kg], całkowitą masę mięśni w [kg], całkowitą zawartość wody w [kg] )– 1 oprogramowanie na całą dostawę | TAK |  |  |
| III | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ. | TAK | Podać w miesiącach ………………. |
|  | Serwis świadczony będzie przez - | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |