ZP/75/2018                                                                                                                                 Gdańsk, dnia 17.08.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/ 75 /2018 - Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 2 pakietach dla potrzeb realizowanej inwestycji  pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 2.

Pytanie 1 – 	Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących rozwiązaniach technologicznych:

- Eliminacja lipidów ok. 99,6% (L.p 2.3)

Odp. 	 Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

- Aparat wyposażony w pompę centryfugalną oraz pompę próżniową. Obie pompy zapewniającą wykonywanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego procedur/programów w opisywanym systemie do autotransfuzji. (L.p  15)

Odp.: 	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Jednocześnie dokonuje modyfikacji                załącznika nr 3 do SIWZ – Pakiet 2 w pkt. 15 oraz pkt. 18.

Zmodyfikowany załącznik Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej w dniu 17.08.2018 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski