ZP/77/2018                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 17.08.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/77/2018 – Dostawa pomocy dydaktycznych oraz łóżek ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”, WND-POWR.05.03.00-00-0008/15.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 4.

Pytanie 1 – Poz. V Zestaw mebli medycznych Stolik zabiegowy– 2 szt. - Prosimy o doprecyzowanie, jaką ilość kuwet z tworzywa sztucznego oczekuje Zamawiający w stoliku zabiegowym.

Odp. 	Przynajmniej jedna – zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 – Poz. V Zestaw mebli medycznych Szafa do przechowywania leków – 1 szt., Szafa medyczna – 1 szt. - Czy Zamawiający oczekuje, aby szafy były wykonane w systemie stelaża aluminiowego?

Odp. 	Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymogów w tym zakresie.

Dotyczy Pakietu 3.

Pytanie 3 –	Czy Zamawiający dopuści wielorazowa elektrodę treningowa z wymiennymi nakładkami żelowymi. Jedna para nakładek żelowych na elektrodę treningową wystarcza na około 10 krotne użycie. Oraz czy w specyfikacji ma być 10 par wielorazowych elektrod treningowych czy 10 par nakładek żelowych?

Odp. 	Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w Pakiecie 3.

Zmodyfikowany załącznik nr 3 (Pakiet 3) Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej w dniu 17.08.2018 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski